## Sheet1
ICP-OES Majors Standards | [16 empty] | ICP-OES Trace Standards | [12 empty] | ICP-MS Trace Standards | [30 empty] | ICP-OES Ag Standards |  |  | ISE Flourine |  |  | Actlabs CV-AAS |  |  |  |  | INAA - Bureau Veritas
AGV-1 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | WGB-1 |  | As ppm | Cd ppm | Co ppm | Cu ppm | Li ppm | Mo ppm | Ni ppm | Pb ppm | S ppm | V ppm | Zn ppm |  |  | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | CH-2 |  | Ag ppm | GD-2 |  | F ppm | Analyte Symbol |  | Hg |  |  | SY-5 | Batch | Lab Number | Field Number | Wt grams | Sb | As | Ba | Br | Ce | Cs | Cr | Co | Eu | Au | Hf | Fe | La | Lu | Mo | Rb | Sm | Sc | Se | Na | Ta | Tb | Th | W | U | Yb | Zr
|  | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | Info Range |  | 1.5-5 | 0.1-0.4 |  |  | 43-51 |  |  | 4-14 |  |  |  | MAG-1 | Rec Val | 20.4 |  | 149 | 146 | 28 | 12 | 3.6 | 8.6 | 43 | 88 | 9.3 | 38 | 7.5 | 1.55 | 0.96 | 5.8 | 5.2 | 1.02 | 3 | 0.43 | 2.6 | 0.4 | 3.7 | 1.1 | 1.4 | 0.59 | 0.34 | 11.9 | 2.7 |  |  |  | Mean |  | 21 | Unit Symbol |  | ppb |  |  | Provisional | Rec Val |  |  |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Rec Val |  | 58.84 | 17.15 | 6.77 | 1.53 | 4.94 | 4.26 | 2.92 | 1.05 | 0.092 | 0.5 | 10 | 1230 | 2.1 | 12.2 | 227 | rec |  |  |  | 29.8 | 106 |  | 1.2 | 76 |  |  | 222 | 31.5 | Avg |  | 21.9664 | 1.7914 | 140.7121 | 140.3995 | 24.9512 | 13.6912 | 3.5495 | 7.6843 | 43.5298 | 88.0979 | 10.2884 | 39.2729 | 7.5248 | 1.5075 | 0.93122 | 6.3199 | 5.3808 | 1.0117 | 2.914 | 0.40821 | 2.6815 | 0.38556 | 3.7121 | 1.1161 | 1.7501 | -0.028541 | 0.49407 | 11.815 | 2.8285 | Avg |  | 10.1 | LCL |  | 5 | Detection Limit |  | 5 |  |  | Rec Val |  |  |  |  | 0.524 | 1 | 6480 |  | 459 | 0.612 | 151.5 | 23.1 | 7.64 |  | 15.3 | 7.42 | 225 | 0.702 | 8.93 | 76.9 | 31.1 | 12.37 |  | 3.08 | 1.06 | 2.26 | 25.2 |  | 5.09 | 4.64 | 769
Avg |  | 58.7242 | 16.9686 | 6.7489 | 1.5073 | 4.8857 | 4.2414 | 2.8776 | 1.0496 | 0.098049 | 0.4969 | 8.8136 | 1233.1489 | 1.9007 | 11.7357 | 214.2377 | avg |  | 0.71025 | 0.1114 | 29.5019 | 103.6833 | 41.8212 | 0.27453 | 59.1738 | 1.412 | 181.6081 | 218.9042 | 34.6302 | UCL |  | 23.7451 | 2.0126 | 149.9244 | 149.9283 | 27.8334 | 16.8382 | 4.1507 | 8.5938 | 46.7806 | 95.5336 | 11.2184 | 41.3558 | 7.998 | 1.6517 | 1.0308 | 6.729 | 5.7727 | 1.1461 | 3.1454 | 0.47629 | 2.8918 | 0.43658 | 4.0753 | 1.5259 | 2.8356 | 0.060792 | 4.8768 | 13.6401 | 3.1768 | UCL |  | 16 | UCL |  | 36 | [5 empty] | Avg |  |  |  |  | 0.44706 | 1.0529 | 5932.3529 | 0.17647 | 426.7647 | 0.31176 | 164.7059 | 19.1765 | 7.0412 | -1.9412 | 16.0588 | 6.7765 | 213.9412 | 0.49471 | 5.7059 | 75.0588 | 29.6118 | 13.1529 | -1 | 2.7206 | 1.2588 | 2.3118 | 23.9 | -1 | 5.0882 | 2.8824 | 500
UCL |  | 60.3015 | 17.4248 | 6.9687 | 1.5605 | 5.021 | 4.3897 | 3.0856 | 1.0849 | 0.10208 | 0.50994 | 13.2626 | 1272.0237 | 2.074 | 12.2643 | 226.1813 | UCL |  | 1.9757 | 0.18626 | 30.5177 | 109.3773 | 44.3551 | 0.61922 | 62.3249 | 3.53 | 212.1047 | 227.1232 | 36.2322 | LCL |  | 20.1876 | 1.5702 | 131.4998 | 130.8706 | 22.069 | 10.5441 | 2.9482 | 6.7747 | 40.2791 | 80.6622 | 9.3585 | 37.19 | 7.0516 | 1.3634 | 0.83165 | 5.9108 | 4.9888 | 0.87737 | 2.6826 | 0.34013 | 2.4712 | 0.33454 | 3.349 | 0.70631 | 0.66461 | -0.11787 | -3.8886 | 9.9898 | 2.4802 | LCL |  | 4.2 |  |  |  | 7742460 | WGB-1 | 8 | 10 | Information Value | UCL |  |  |  |  | 0.54996 | 1.4212 | 6302.0508 | 2.2057 | 458.2649 | 1.4047 | 191.2743 | 22.1121 | 8.7427 | -0.44609 | 17.1703 | 7.3081 | 226.815 | 0.65441 | 7.2494 | 81.2826 | 32.0303 | 14.382 | -1 | 3.0452 | 1.4716 | 2.4833 | 24.8592 | -1 | 5.4265 | 3.9874 | 860.5551
LCL |  | 57.147 | 16.5124 | 6.5292 | 1.4541 | 4.7504 | 4.0932 | 2.6696 | 1.0142 | 0.094023 | 0.48386 | 4.3646 | 1194.2741 | 1.7274 | 11.2071 | 202.294 | LCL |  | -0.55524 | 0.03654 | 28.4861 | 97.9893 | 39.2874 | -0.07017 | 56.0227 | -0.70594 | 151.1115 | 210.6852 | 33.0282 | [34 empty] | 7742460 | GD-2 | 27 | 7742520 | WGB-1 | 7 | 10 | Information Value | LCL |  |  |  |  | 0.34416 | 0.68472 | 5562.6551 | -1.8527 | 395.2645 | -0.78113 | 138.1374 | 16.2409 | 5.3396 | -3.4363 | 14.9474 | 6.2448 | 201.0674 | 0.335 | 4.1624 | 68.8351 | 27.1932 | 11.9239 | -1 | 2.396 | 1.046 | 2.1403 | 22.9408 | -1 | 4.75 | 1.7773 | 139.4449
[30 empty] | 7742460 | MAG-1 | 22.4 | 1.9 | 146 | 144.3 | 27.3 | 14.7 | 3.7 | 8.4 | 45.3 | 91.3 | 10.6 | 39.85 | 7.5 | 1.52 | 0.98 | 6.5 | 5.5 | 1.1 | 2.98 | 0.44 | 2.75 | 0.42 | 3.9 | 1.1 | 1.6 | -0.05 | -0.1 | 12.6 | 3.08 | 7742480 | CH-2 | 10.6 |  |  |  | 7742580 | WGB-1 | 9 | 10 | Information Value
7742520 | AGV-1 | 59.09 | 17.03 | 6.68 | 1.49 | 4.92 | 4.24 | 2.95 | 1.048 | 0.097 | 0.493 | 10 | 1231 | 1.9 | 11.8 | 213 | 7742460 | WGB-1 | 2 | 0.1 | 30 | 106 | 41 | -1 | 58 | 1 | 189 | 220 | 34 | [31 empty] | 7742520 | CH-2 | 10.4 | GA-1 |  | F ppm | [5 empty] | 265 | N24-L02-253 | 7742460 | SY-5 | 9.35 | 0.4 | 1 | 5950 | -1 | 422 | 0.6 | 170 | 20 | 6.5 | -1 | 16 | 6.4 | 210 | 0.34 | 5 | 77 | 30.1 | 13.6 | -1 | 2.68 | 1.4 | 2.3 | 23.5 | -1 | 5.2 | 2.6 | 600
[17 empty] | 7742480 | WGB-1 | 1 | 0.1 | 30 | 106 | 41.3 | -1 | 58 | 2 | 190 | 214 | 35 |  |  | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | 7742560 | CH-2 | 10.2 | Mean |  | 273 | [5 empty] | 310 | N24-L02-296 | 7742520 | SY-5 | 10.45 | 0.5 | 1.2 | 5820 | 1 | 434 | -0.5 | 160 | 21 | 6.4 | -2 | 16 | 6.7 | 217 | 0.39 | 6 | 71 | 29.5 | 13.4 | -1 | 2.68 | 1.4 | 2.3 | 23.6 | -1 | 4.9 | 3.4 | 500
QLO-1 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | 7742520 | WGB-1 | 2 | 0.1 | 30 | 104 | 41 | -1 | 58 | 1 | 188 | 218 | 35 | AGV-1 | Rec Val | 20 | 1.25 | 67 | 662 | 20 | 15 | 4.2 | 1.28 | 38 | 67 | 7.6 | 33 | 5.9 | 1.64 | 0.7 | 5 | 3.6 | 0.67 | 1.7 | 0.34 | 1.72 | 0.27 | 5.1 | 0.9 | 0.55 | 0.34 | 0.057 | 6.5 | 1.92 | 7742600 | CH-2 | 11.4 | LCL |  | 215 | Analyte Symbol |  | Hg |  |  | 360 | N24-L02-344 | 7742580 | SY-5 | 10.33 | 0.4 | 1 | 5780 | -1 | 418 | 0.6 | 160 | 17 | 6.8 | -2 | 16 | 6.6 | 208 | 0.42 | 6 | 76 | 29.4 | 12.5 | -1 | 2.51 | 1.1 | 2.4 | 23.6 | -1 | 5 | 2.6 | 600
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | 7742540 | WGB-1 | 2 | 0.1 | 30 | 105 | 43.1 | -1 | 54 | 2 | 180 | 222 | 36 | Avg |  | 19.8435 | 1.135 | 63.673 | 652.0449 | 17.5744 | 12.4098 | 4.3089 | 1.2696 | 39.3333 | 70.1928 | 8.5643 | 32.7308 | 5.8959 | 1.7141 | 0.66749 | 4.8218 | 3.6861 | 0.68695 | 1.9111 | 0.25903 | 1.6727 | 0.24578 | 5.2177 | 0.80652 | 0.70424 | -0.025867 | 0.27175 | 6.5076 | 1.9641 |  |  |  | UCL |  | 331 | Unit Symbol |  | ppb
Rec Val |  | 65.6 | 16.2 | 4.35 | 1 | 3.17 | 4.2 | 3.6 | 0.62 | 0.093 | 0.254 | 3.2 | 1370 | 1.89 | 8.9 | 185 | 7742560 | WGB-1 | 2 | -0.1 | 30 | 107 | 43.6 | -1 | 55 | 2 | 181 | 225 | 35 | UCL |  | 21.6249 | 1.2851 | 67.6298 | 686.6806 | 19.1869 | 14.6478 | 5.1071 | 2.1566 | 43.2439 | 76.7059 | 9.1568 | 34.6502 | 6.2475 | 1.8654 | 0.72119 | 5.1912 | 3.9332 | 0.78267 | 2.0589 | 0.31468 | 1.7952 | 0.30647 | 5.7658 | 1.0636 | 1.5486 | 0.06629 | 1.6092 | 7.5506 | 2.2706 | MP-1a |  | Ag ppm |  |  |  | Detection Limit |  | 5 |  |  | WGB-1 | Batch | Lab Number | Field Number | Wt grams | Sb | As | Ba | Br | Ce | Cs | Cr | Co | Eu | Au | Hf | Fe | La | Lu | Mo | Rb | Sm | Sc | Se | Na | Ta | Tb | Th | W | U | Yb | Zr
Avg |  | 65.1691 | 16.108 | 4.3422 | 1.0136 | 3.194 | 4.1842 | 3.5473 | 0.60637 | 0.092537 | 0.2566 | 1.5793 | 1425.8795 | 1.7099 | 8.4853 | 171.8225 | 7742580 | WGB-1 | 2 | 0.1 | 30 | 110 | 43.2 | -1 | 55 | 3 | 183 | 224 | 34 | LCL |  | 18.0621 | 0.98496 | 59.7162 | 617.4091 | 15.9619 | 10.1718 | 3.5107 | 0.38257 | 35.4226 | 63.6796 | 7.9718 | 30.8114 | 5.5443 | 1.5627 | 0.6138 | 4.4523 | 3.4391 | 0.59123 | 1.7634 | 0.20338 | 1.5503 | 0.18509 | 4.6697 | 0.5494 | -0.14012 | -0.11802 | -1.0656 | 5.4647 | 1.6575 |  |  |  | 7742480 | GA-1 | 272 | [10 empty] | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
UCL |  | 67.4146 | 16.5438 | 4.5163 | 1.0509 | 3.2939 | 4.3529 | 3.7565 | 0.62615 | 0.098179 | 0.26534 | 7.3508 | 1474.2521 | 1.9218 | 8.9363 | 184.5346 | 7742600 | WGB-1 | 1 | -0.1 | 30 | 107 | 43.1 | -1 | 55 | 2 | 182 | 226 | 36 | [31 empty] | Avg |  | 21.1 | 7742580 | GA-1 | 245 | 7742500 | SY-4 | -5 | 10-14 | Information Value | Rec Val | [6 empty] | 851 |  |  | 0.52 | 291 | 29.8 | 1.27 | 2.9 | 1.5 |  | 8.7 |  | 1.2 | 19.5 | 2.8 | 44 |  |  |  | 0.5 | 1 |  | 0.75 | 1.42 | 44
LCL |  | 62.9236 | 15.6722 | 4.1681 | 0.97624 | 3.0942 | 4.0156 | 3.3381 | 0.58659 | 0.086895 | 0.24786 | -4.1922 | 1377.507 | 1.4981 | 8.0344 | 159.1105 | [13 empty] | 7742520 | AGV-1 | 21.4 | 1.2 | 67 | 684 | 18.9 | 13.7 | 4.3 | 1.3 | 41.4 | 74.5 | 9.1 | 34.51 | 5.9 | 1.78 | 0.71 | 5.2 | 3.9 | 0.75 | 2.03 | 0.27 | 1.56 | 0.26 | 5.3 | 0.9 | 1 | -0.05 | -0.1 | 7 | 2.18 | UCL |  | 30 |  |  |  | 7742560 | SY-4 | -5 | 10-14 | Information Value | Avg |  |  |  |  | 2.1943 | 1.9429 | 830.8571 | -0.95588 | 15.1143 | -0.22794 | 291.8857 | 27.1571 | 0.97429 | 1.4118 | 1.5571 | 4.4203 | 7.43 | 0.16214 | -0.95147 | 17.5507 | 2.5357 | 38.28 | -1.2647 | 1.5501 | 0.34853 | -0.26765 | 0.98571 | 0.76471 | 0.71739 | 1.1514 | -106.0606
[17 empty] | SY-4 |  | As ppm | Cd ppm | Co ppm | Cu ppm | Li ppm | Mo ppm | Ni ppm | Pb ppm | S ppm | V ppm | Zn ppm | [31 empty] | LCL |  | 12.1 | BS-1 |  | F ppm | 7742600 | SY-4 | -5 | 10-14 | Information Value | UCL |  |  |  |  | 2.4775 | 2.8335 | 925.7894 | -0.70762 | 20.3259 | 0.74151 | 335.1427 | 30.5423 | 1.9629 | 4.7594 | 2.8889 | 4.8954 | 8.4716 | 0.31597 | -0.53894 | 26.0815 | 2.7936 | 43.6221 | 0.41881 | 1.7454 | 0.75193 | 0.64235 | 1.3062 | 2.887 | 1.1918 | 2.5686 | 6.3523
7742500 | QLO-1 | 66.63 | 16.2 | 4.36 | 1.02 | 3.25 | 4.21 | 3.68 | 0.61 | 0.09 | 0.26 | -2 | 1454 | 1.7 | 8.2 | 179 | Info Range |  | 0.1-2 | 0.1-2 |  |  |  | 0.2-3 | [7 empty] | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U |  |  |  | Mean |  | 206 | [5 empty] | LCL |  |  |  |  | 1.9111 | 1.0522 | 735.9249 | -1.2041 | 9.9026 | -1.1974 | 248.6288 | 23.772 | -0.014318 | -1.9359 | 0.22541 | 3.9452 | 6.3884 | 0.0083149 | -1.364 | 9.0199 | 2.2778 | 32.9379 | -2.9482 | 1.3549 | -0.054866 | -1.1776 | 0.66528 | -1.3576 | 0.24302 | -0.26571 | -218.4735
[17 empty] | rec |  |  |  | 2.8 | 7 | 37 |  | 9 | 10 |  | 8 | 93 | QLO-1 | Rec Val | 17 | 1.34 | 74 | 336 | 24 | 10.3 | 2.3 | 1.75 | 27 | 54 | 6 | 26 | 4.88 | 1.43 | 0.71 | 4.7 | 3.8 | 0.86 | 2.3 | 0.37 | 2.32 | 0.37 | 4.6 | 0.82 | 0.58 | 0.22 | 0.063 | 4.5 | 1.94 | 7742460 | MP-1A | 22.9 | LCL |  | 142 | Analyte Symbol |  | Hg
SDC-1 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | avg |  | 1.9823 | 0.082306 | 2.6258 | 4.4961 | 36.7525 | -0.12299 | 7.8802 | -0.36449 | 180.3943 | 4.2729 | 92.5017 | Avg |  | 17.3489 | 1.4166 | 67.9064 | 331.616 | 21.0405 | 8.9925 | 2.3125 | 1.5838 | 26.9072 | 51.1355 | 5.9847 | 23.5548 | 4.6911 | 1.4097 | 0.65676 | 4.3369 | 4.0167 | 0.79832 | 2.4273 | 0.35343 | 2.4424 | 0.36922 | 4.7197 | 0.78939 | 0.95854 | -0.016423 | 0.01252 | 4.6603 | 1.8615 | 7742500 | MP-1A | 23.3 | UCL |  | 270 | Unit Symbol |  | ppb |  |  | 289 | N24-L02-276 | 7742500 | WGB-1 | 10.49 | 2.1 | 1.7 | 770 | -1 | 12 | -0.5 | 290 | 24 | 1.1 | 2 | 1 | 4.1 | 7 | 0.12 | -1 | 16 | 2.5 | 35.8 | -1 | 1.33 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | -100
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | UCL |  | 2.7386 | 0.16956 | 2.7781 | 5.9236 | 38.4722 | 0.16875 | 8.6667 | 4.0074 | 214.7793 | 5.3212 | 94.7458 | UCL |  | 19.0711 | 2.6526 | 72.7007 | 357.0305 | 30.1412 | 13.0758 | 3.4607 | 2.0675 | 31.1296 | 57.0228 | 6.666 | 25.4551 | 5.1617 | 1.5721 | 0.76064 | 4.8441 | 4.5969 | 0.95535 | 2.7972 | 0.42222 | 2.7331 | 0.44517 | 5.3524 | 1.203 | 4.231 | 0.076491 | 1.1554 | 5.4664 | 2.1961 | 7742540 | MP-1A | 23.4 |  |  |  | Detection Limit |  | 5 |  |  | 339 | N24-L02-324 | 7742560 | WGB-1 | 10.83 | 2 | 1.9 | 760 | -1 | 10 | -0.5 | 300 | 24 | 1.1 | 2 | 1 | 4.1 | 7 | 0.13 | -1 | 19 | 2.4 | 36.2 | -1 | 1.35 | 0.4 | -0.5 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1.2 | -100
Rec Val |  | 65.8 | 15.8 | 6.32 | 1.69 | 1.4 | 2.05 | 3.28 | 1.01 | 0.114 | 0.16 | 64 | 630 | 3 | 17 | 290 | LCL |  | 1.2261 | -0.0049521 | 2.4735 | 3.0686 | 35.0328 | -0.41473 | 7.0938 | -4.7364 | 146.0093 | 3.2246 | 90.2576 | LCL |  | 15.6267 | 0.18066 | 63.1122 | 306.2016 | 11.9397 | 4.9093 | 1.1644 | 1.1001 | 22.6849 | 45.2482 | 5.3034 | 21.6546 | 4.2206 | 1.2473 | 0.55289 | 3.8298 | 3.4366 | 0.64129 | 2.0575 | 0.28465 | 2.1517 | 0.29326 | 4.0869 | 0.37574 | -2.3139 | -0.10934 | -1.1304 | 3.8541 | 1.5269 | 7742580 | MP-1A | 24.9 | 7742500 | BS-1 | 193 | OREAS 263 (Aqua Regia) Meas |  | 197 |  |  | 381 | N24-L02-364 | 7742600 | WGB-1 | 10.4 | 2.1 | 1.7 | 790 | -1 | 17 | -0.5 | 320 | 25 | 1.2 | 4 | 2 | 4.5 | 7 | 0.17 | -1 | 18 | 2.6 | 38.7 | -1 | 1.44 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 1.3 | 100
Avg |  | 65.2398 | 15.6168 | 6.9082 | 1.6917 | 1.435 | 2.0556 | 3.2067 | 0.98012 | 0.11535 | 0.14279 | 56.2446 | 649.6765 | 2.5693 | 15.0086 | 299.3795 | [47 empty] | 7742600 | BS-1 | 205 | OREAS 263 (Aqua Regia) Cert |  | 170
UCL |  | 67.1532 | 16.1506 | 7.1683 | 1.7493 | 1.4941 | 2.1696 | 3.4119 | 1.0197 | 0.12272 | 0.14963 | 62.1972 | 675.3998 | 2.8903 | 15.7684 | 330.9203 | 7742500 | SY-4 | 2 | 0.1 | 3 | 5 | 36.6 | -1 | 8 | -1 | 200 | 4 | 93 | 7742500 | QLO-1 | 17.6 | 1.2 | 69 | 338.6 | 22 | 8.2 | 2.1 | 1.7 | 27.5 | 52.7 | 6.2 | 23.74 | 4.7 | 1.39 | 0.69 | 4.5 | 4.1 | 0.85 | 2.58 | 0.4 | 2.56 | 0.4 | 4.9 | 0.8 | 0.6 | -0.05 | -0.1 | 5 | 1.97 | [6 empty] | OREAS 130 (Aqua Regia) Meas |  | 755 |  |  | Bureau Veritas In-House Referance Materials
LCL |  | 63.3265 | 15.0831 | 6.6482 | 1.634 | 1.3759 | 1.9415 | 3.0015 | 0.94052 | 0.10798 | 0.13595 | 50.2919 | 623.9533 | 2.2484 | 14.2489 | 267.8387 | [47 empty] | RY-1 |  | F ppm | OREAS 130 (Aqua Regia) Cert |  | 670
[32 empty] | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U |  |  |  | Mean |  | 104 | OREAS 130 (Aqua Regia) Meas |  | 727 |  |  | JF-635 | Batch | Lab Number | Field Number | Wt grams | Sb | As | Ba | Br | Ce | Cs | Cr | Co | Eu | Au | Hf | Fe | La | Lu | Mo | Rb | Sm | Sc | Se | Na | Ta | Tb | Th | W | U | Yb | Zr
7742480 | SDC-1 | 65.52 | 15.36 | 6.72 | 1.66 | 1.45 | 2.01 | 3.25 | 0.961 | 0.111 | 0.143 | 53 | 649 | 2.5 | 14.4 | 298 | [13 empty] | SDC-1 | Rec Val | 21.2 | 1.5 | 127 | 183 | 40 | 18 | 3 | 4 | 42 | 93 | 9.8 | 40 | 8.2 | 1.71 | 1.18 | 7.2 | 6.7 | 1.5 | 4.1 | 0.65 | 4 | 0.53 | 8.3 | 1.21 | 0.8 | 0.7 | 0.26 | 12.1 | 3.14 |  |  |  | LCL |  | 76 | OREAS 130 (Aqua Regia) Cert |  | 670 | [7 empty] | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
[30 empty] | Avg |  | 21.0392 | 1.6075 | 115.6114 | 175.8461 | 35.008 | 16.9408 | 3.257 | 3.7033 | 42.6833 | 91.2384 | 10.868 | 42.3701 | 8.3007 | 1.6835 | 1.1198 | 7.2862 | 6.817 | 1.3816 | 4.2681 | 0.64281 | 4.3161 | 0.63704 | 8.4933 | 1.1504 | 0.88457 | -0.014258 | 0.066157 | 11.7514 | 2.9454 |  |  |  | UCL |  | 133 | OREAS 603c (Aqua Regia) Meas |  | 1440 |  |  | Rec Val
BHVO-1 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | [13 empty] | UCL |  | 22.3629 | 1.9188 | 122.0565 | 185.6273 | 38.6134 | 19.7299 | 4.6405 | 4.2075 | 46.9357 | 100.5032 | 11.9564 | 45.0236 | 8.8355 | 1.8305 | 1.2378 | 7.7906 | 7.2986 | 1.5975 | 4.6599 | 0.7604 | 4.7076 | 0.73467 | 9.8448 | 1.4896 | 3.4596 | 0.039102 | 0.65926 | 13.7995 | 3.5071 | [6 empty] | OREAS 603c (Aqua Regia) Cert |  | 1350 |  |  | Avg |  |  |  |  | 125.5882 | 367.8235 | 139.1765 | 0.34118 | 38.6588 | 0.36706 | 159.6824 | 78.0235 | 2.9824 | 411.6235 | 1.1176 | 7.8576 | 21 | 0.20047 | 41.3176 | 25.3294 | 4.0282 | 10.1753 | 14.6706 | 0.17965 | 0.18235 | -0.30235 | 5.8059 | 13.1059 | 6.7659 | -0.66353 | -109.4118
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | [13 empty] | LCL |  | 19.7156 | 1.2961 | 109.1662 | 166.0649 | 31.4026 | 14.1517 | 1.8735 | 3.1991 | 38.4308 | 81.9737 | 9.7796 | 39.7167 | 7.766 | 1.5365 | 1.0018 | 6.7819 | 6.3354 | 1.1658 | 3.8762 | 0.52523 | 3.9247 | 0.5394 | 7.1419 | 0.8111 | -1.6905 | -0.067617 | -0.52695 | 9.7033 | 2.3838 |  |  |  | 7742520 | RY-1 | 106 | OREAS 603c (Aqua Regia) Meas |  | 1420 |  |  | UCL |  |  |  |  | 132.8866 | 387.6854 | 179.7922 | 3.4511 | 50.6173 | 1.4553 | 199.8489 | 84.7422 | 3.8048 | 449.0159 | 4.1946 | 12.7032 | 22.6903 | 0.51572 | 48.7768 | 31.7909 | 4.3809 | 11.1408 | 19.1681 | 0.21421 | 0.78011 | 0.52456 | 6.3617 | 14.906 | 7.1952 | 0.82703 | 79.8563
Rec Val |  | 49.94 | 13.8 | 12.23 | 7.23 | 11.4 | 2.26 | 0.52 | 2.71 | 0.17 | 0.273 | 289 | 139 | 1.1 | 31.8 | 179 | [50 empty] | OREAS 603c (Aqua Regia) Cert |  | 1350 |  |  | LCL |  |  |  |  | 118.2899 | 347.9617 | 98.5608 | -2.7688 | 26.7004 | -0.72114 | 119.5158 | 71.3049 | 2.1599 | 374.2312 | -1.9593 | 3.0121 | 19.3097 | -0.11478 | 33.8585 | 18.8679 | 3.6755 | 9.2097 | 10.1731 | 0.14508 | -0.4154 | -1.1293 | 5.2501 | 11.3058 | 6.3365 | -2.1541 | -298.6799
Avg |  | 49.6133 | 13.658 | 12.2797 | 7.2373 | 11.2223 | 2.2675 | 0.53247 | 2.7394 | 0.17391 | 0.26677 | 260.1513 | 135.21 | 0.83979 | 31.2521 | 160.4088 | [13 empty] | 7742480 | SDC-1 | 20.6 | 1.6 | 115 | 175.2 | 36 | 16.5 | 3 | 3.7 | 43.1 | 93.3 | 11 | 41.67 | 8.3 | 1.65 | 1.1 | 7.2 | 6.8 | 1.41 | 4.34 | 0.67 | 4.26 | 0.64 | 8.3 | 1 | -0.5 | -0.05 | -0.1 | 12.2 | 2.96 |  |  |  | AND-1 |  | F ppm | OREAS 609b (Aqua Regia) Meas |  | 582
UCL |  | 50.8657 | 14.0456 | 12.5363 | 7.4365 | 11.5169 | 2.3645 | 0.59429 | 2.812 | 0.17978 | 0.27368 | 270.6609 | 142.054 | 0.96623 | 32.1326 | 169.7949 | [47 empty] | Mean |  | 262 | OREAS 609b (Aqua Regia) Cert |  | 520 |  |  | 280 | JF-635 |  |  | 33.57 | 127 | 376 | 140 | -1 | 39 | -0.5 | 180 | 75 | 3.1 | 412 | 1 | 8.7 | 22 | 0.31 | 44 | 26 | 4.1 | 10.3 | 16 | 0.17 | -0.2 | 0.5 | 5.6 | 14 | 7 | -0.5 | -100
LCL |  | 48.361 | 13.2704 | 12.0231 | 7.0381 | 10.9276 | 2.1705 | 0.47065 | 2.6668 | 0.16804 | 0.25987 | 249.6416 | 128.3661 | 0.71336 | 30.3716 | 151.0228 | [15 empty] | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U |  |  |  | LCL |  | 188 | OREAS 45h (Aqua Regia) Meas |  | 26 |  |  | 303 | JF-635 |  |  | 33.26 | 125 | 372 | 120 | -1 | 36 | 0.7 | 160 | 73 | 3 | 412 | 2 | 8.7 | 21 | 0.34 | 45 | 26 | 4.1 | 10.6 | 13 | 0.17 | -0.2 | -0.5 | 5.9 | 13 | 6.7 | -0.5 | -100
[30 empty] | BHVO-1 | Rec Val | 21 | 1.64 | 11 | 403 | 27.6 | 18.6 | 2.1 | 0.13 | 15.8 | 39 | 5.7 | 25.2 | 6.2 | 2.06 | 0.96 | 6.4 | 5.2 | 0.99 | 2.4 | 0.33 | 2.02 | 0.291 | 4.38 | 1.23 | 0.27 | 0.058 | 0.018 | 1.08 | 0.42 |  |  |  | UCL |  | 336 | OREAS 45h (Aqua Regia) Cert |  | 24 |  |  | 328 | JF-635 |  |  | 33.52 | 124 | 371 | 120 | -1 | 46 | 0.6 | 170 | 75 | 2.5 | 409 | 1 | 8.6 | 21 | 0.32 | 44 | 24 | 4.1 | 10.2 | 16 | 0.17 | -0.2 | -0.5 | 6.1 | 13 | 6.8 | -0.5 | -100
7742540 | BHVO-1 | 50.02 | 13.83 | 12.25 | 7.26 | 11.4 | 2.28 | 0.55 | 2.747 | 0.171 | 0.267 | 262 | 139 | 1 | 31.5 | 161 | [13 empty] | Avg |  | 20.3774 | 1.5107 | 9.2043 | 389.1767 | 23.7101 | 15.8535 | 2.0027 | 0.39907 | 15.9366 | 38.559 | 5.4168 | 25.3796 | 6.2986 | 2.1184 | 0.94825 | 6.3923 | 5.4813 | 0.99786 | 2.6277 | 0.33597 | 2.0471 | 0.28891 | 4.5586 | 1.0963 | 0.41786 | -0.024167 | 0.097794 | 1.3428 | 0.48775 | [6 empty] | OREAS 45h (Aqua Regia) Meas |  | 25 |  |  | 351 | JF-635 |  |  | 33.27 | 123 | 365 | 120 | -1 | 45 | 0.6 | 150 | 72 | 2.6 | 430 | 2 | 8.3 | 21 | 0.28 | 45 | 29 | 4 | 10.2 | 15 | 0.16 | -0.2 | -0.5 | 5.8 | 13 | 6.8 | -1.1 | -100
[30 empty] | UCL |  | 21.8523 | 1.7078 | 11.2892 | 408.1018 | 25.6284 | 18.0684 | 3.8208 | 2.4297 | 17.4045 | 42.081 | 5.9074 | 26.5869 | 6.6613 | 2.2873 | 1.0383 | 6.7015 | 5.7482 | 1.1624 | 2.7911 | 0.40822 | 2.2121 | 0.42453 | 4.911 | 1.4025 | 1.5185 | 0.038695 | 1.2296 | 1.9595 | 0.82497 |  |  |  | 7742540 | AND-1 | 196 | OREAS 45h (Aqua Regia) Cert |  | 24 |  |  | 366 | JF-635 |  |  | 33.25 | 126 | 370 | 120 | -1 | 41 | 0.6 | 150 | 74 | 2.7 | 426 | 1 | 8.2 | 21 | 0.21 | 42 | 27 | 4 | 9.8 | 15 | 0.16 | -0.2 | -0.5 | 5.6 | 13 | 6.7 | -0.5 | -100
G-2 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | [13 empty] | LCL |  | 18.9025 | 1.3136 | 7.1193 | 370.2517 | 21.7918 | 13.6387 | 0.1847 | -1.6316 | 14.4687 | 35.037 | 4.9262 | 24.1723 | 5.9359 | 1.9495 | 0.85823 | 6.0831 | 5.2145 | 0.83334 | 2.4643 | 0.26373 | 1.882 | 0.15329 | 4.2062 | 0.79013 | -0.68276 | -0.087028 | -1.034 | 0.72612 | 0.15054 | [6 empty] | OREAS 45h (Aqua Regia) Meas |  | 25
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | [47 empty] | GD-1 |  | F ppm | OREAS 45h (Aqua Regia) Cert |  | 24
Rec Val |  | 69.14 | 15.39 | 2.66 | 0.75 | 1.96 | 4.08 | 4.48 | 0.48 | 0.03 | 0.14 | 8.7 | 1880 | 2.5 | 3.5 | 309 | [13 empty] | 7742540 | BHVO-1 | 20.3 | 1.5 | 9 | 406.8 | 24.8 | 16.5 | 2.2 | -0.5 | 17.2 | 41.1 | 5.7 | 26.14 | 6.6 | 2.19 | 0.99 | 6.6 | 5.6 | 1.13 | 2.74 | 0.4 | 2.16 | 0.31 | 4.8 | 1.1 | 0.6 | -0.05 | -0.1 | 1.6 | 0.57 |  |  |  | Mean |  | 211 | OREAS 45h (Aqua Regia) Meas |  | 26
Avg |  | 68.7446 | 15.1621 | 2.6985 | 0.74536 | 1.9222 | 4.0454 | 4.3837 | 0.48588 | 0.032929 | 0.13045 | 7.0929 | 1901.8612 | 2.1815 | 3.3925 | 313.3693 | [47 empty] | LCL |  | 157 | OREAS 45h (Aqua Regia) Cert |  | 24
UCL |  | 70.513 | 15.5468 | 2.8436 | 0.77098 | 1.9683 | 4.1721 | 4.6412 | 0.5044 | 0.034796 | 0.13456 | 9.7189 | 1960.7308 | 2.3743 | 3.7581 | 340.1053 | [15 empty] | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U |  |  |  | UCL |  | 265 | OREAS 625 (Aqua Regia) Meas |  | 1880
LCL |  | 66.9762 | 14.7774 | 2.5534 | 0.71975 | 1.8761 | 3.9188 | 4.1262 | 0.46736 | 0.031061 | 0.12633 | 4.4669 | 1842.9916 | 1.9886 | 3.0269 | 286.6334 | [13 empty] | G-2 | Rec Val | 23 | 1.14 | 170 | 478 | 11 | 12 | 1.8 | 1.34 | 89 | 160 | 18 | 55 | 7.2 | 1.4 | 0.48 | 4.3 | 2.4 | 0.4 | 0.92 | 0.18 | 0.8 | 0.11 | 7.9 | 0.88 | 0.2 | 0.91 | 0.037 | 24.7 | 2.07 | [6 empty] | OREAS 625 (Aqua Regia) Cert |  | 1720
[30 empty] | Avg |  | 22.7146 | 1.0384 | 159.5288 | 473.8912 | 9.5131 | 11.6022 | 1.7449 | 1.3006 | 90.3336 | 165.1706 | 16.8442 | 54.7989 | 7.3446 | 1.4983 | 0.50203 | 4.0585 | 2.305 | 0.39432 | 1.0014 | 0.12967 | 0.78461 | 0.11163 | 8.424 | 0.75457 | 0.73665 | -0.01434 | 0.31661 | 25.5625 | 2.241 |  |  |  | 7742560 | GD-1 | 191 | OREAS 625 (Aqua Regia) Meas |  | 1870
7742580 | G-2 | 69.62 | 15.16 | 2.66 | 0.75 | 1.97 | 4.11 | 4.4 | 0.486 | 0.032 | 0.129 | 6 | 1922 | 2.2 | 3.7 | 287 | [13 empty] | UCL |  | 24.3378 | 1.1426 | 168.005 | 495.0855 | 11.4669 | 17.1255 | 2.0857 | 1.9336 | 95.4092 | 178.5037 | 18.0171 | 56.9341 | 7.6695 | 1.6131 | 0.55812 | 4.3176 | 2.5924 | 0.4927 | 1.2299 | 0.18248 | 1.0139 | 0.15863 | 9.5568 | 1.0049 | 6.3085 | 0.038488 | 2.063 | 29.8366 | 3.5732 | [6 empty] | OREAS 625 (Aqua Regia) Cert |  | 1720
[30 empty] | LCL |  | 21.0915 | 0.93431 | 151.0526 | 452.6968 | 7.5594 | 6.0789 | 1.404 | 0.66768 | 85.258 | 151.8374 | 15.6714 | 52.6637 | 7.0196 | 1.3834 | 0.44593 | 3.7994 | 2.0176 | 0.29594 | 0.77278 | 0.076861 | 0.55536 | 0.06462 | 7.2911 | 0.50423 | -4.8352 | -0.067169 | -1.4298 | 21.2884 | 0.9089 | [6 empty] | 7742459 Orig |  | 105
RGM-1 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | [50 empty] | 7742459 Dup |  | 101
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | [13 empty] | 7742580 | G-2 | 22.5 | 1.1 | 163 | 489.4 | 9.4 | 11.7 | 1.4 | 1.3 | 93.6 | 170.9 | 17.2 | 55.62 | 7.4 | 1.49 | 0.49 | 4 | 2.2 | 0.4 | 0.97 | 0.15 | 0.73 | 0.11 | 8 | 0.7 | -0.5 | -0.05 | -0.1 | 28.6 | 2.17 | [6 empty] | 7742494 Orig |  | -5
Rec Val |  | 73.4 | 13.7 | 1.86 | 0.28 | 1.15 | 4.07 | 4.3 | 0.27 | 0.036 |  | 3.7 | 810 | 2.4 | 4.4 | 220 | [50 empty] | 7742494 Dup |  | -5
Avg |  | 72.8752 | 13.6048 | 1.8743 | 0.27749 | 1.1987 | 4.0614 | 4.2679 | 0.26596 | 0.036133 | 0.042185 | 3.2833 | 838.3844 | 2.147 | 4.5108 | 209.4076 | [15 empty] | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | [6 empty] | 7742511 Orig |  | -5
UCL |  | 75.7454 | 14.0128 | 1.9774 | 0.29616 | 1.2532 | 4.2146 | 4.513 | 0.27986 | 0.039643 | 0.045206 | 6.7832 | 871.3908 | 2.3379 | 4.8537 | 223.5941 | [13 empty] | RGM-1 | Rec Val | 15 | 1.3 | 149 | 108 | 24 | 8.9 | 4.1 | 9.6 | 24 | 47 | 4.7 | 19 | 4.3 | 0.66 | 0.66 | 3.7 | 4.08 | 0.95 | 2.6 | 0.37 | 2.6 | 0.41 | 6.2 | 0.95 | 1.5 | 0.93 | 0.274 | 15.1 | 5.8 | [6 empty] | 7742511 Dup |  | -5
LCL |  | 70.005 | 13.1968 | 1.7711 | 0.25882 | 1.1442 | 3.9083 | 4.0227 | 0.25205 | 0.032624 | 0.039163 | -0.21656 | 805.378 | 1.9561 | 4.1679 | 195.2211 | [13 empty] | Avg |  | 15.543 | 1.2149 | 142.3956 | 104.0182 | 21.2577 | 8.4457 | 3.9984 | 9.0975 | 23.729 | 47.0478 | 5.3772 | 19.8615 | 4.0451 | 0.67093 | 0.60481 | 3.7599 | 3.7884 | 0.78442 | 2.3954 | 0.3678 | 2.5576 | 0.38578 | 6.1992 | 0.88664 | 1.4724 | -0.016439 | -0.0096132 | 14.7397 | 5.8522 | [6 empty] | 7742531 Orig |  | 24
[30 empty] | UCL |  | 16.6748 | 1.365 | 148.6179 | 109.1103 | 23.1076 | 11.5889 | 4.4698 | 9.8775 | 25.9408 | 51.276 | 5.8159 | 20.7931 | 4.2526 | 0.73636 | 0.66413 | 3.9816 | 3.9825 | 0.85859 | 2.5337 | 0.41597 | 2.6898 | 0.4265 | 6.831 | 1.1247 | 2.5409 | 0.031416 | 0.51858 | 16.9646 | 6.7416 | [6 empty] | 7742531 Dup |  | 24
7742560 | RGM-1 | 74.52 | 13.68 | 1.91 | 0.28 | 1.21 | 4.12 | 4.34 | 0.269 | 0.036 | 0.043 | 3 | 852 | 2.1 | 4.2 | 205 | [13 empty] | LCL |  | 14.4111 | 1.0647 | 136.1734 | 98.926 | 19.4078 | 5.3025 | 3.5269 | 8.3175 | 21.5173 | 42.8196 | 4.9386 | 18.9299 | 3.8377 | 0.6055 | 0.54549 | 3.5382 | 3.5942 | 0.71026 | 2.2571 | 0.31962 | 2.4253 | 0.34506 | 5.5673 | 0.64857 | 0.40395 | -0.064293 | -0.53781 | 12.5149 | 4.9628 | [6 empty] | 7742560 Orig |  | -5
[67 empty] | 7742560 Dup |  | -5
STM-1 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | [13 empty] | 7742560 | RGM-1 | 15.3 | 1.3 | 145 | 105.9 | 21.8 | 9.5 | 3.9 | 9.2 | 25.8 | 49.4 | 5.5 | 20.13 | 4.2 | 0.67 | 0.63 | 3.8 | 3.8 | 0.84 | 2.41 | 0.42 | 2.6 | 0.4 | 6.1 | 0.8 | 1.6 | -0.05 | 0.2 | 17 | 6.71 | [6 empty] | 7742571 Orig |  | 6
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | [50 empty] | 7742571 Dup |  | 8
Rec Val |  | 59.64 | 18.4 | 5.22 | 0.1 | 1.09 | 8.94 | 4.28 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 4.3 | 560 | 9.6 | 0.61 | 1210 | [15 empty] | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | [6 empty] | 7742584 Orig |  | -5
Avg |  | 59.249 | 18.2483 | 5.2652 | 0.10251 | 1.1492 | 8.8684 | 4.1683 | 0.13161 | 0.21882 | 0.15399 | 2.5407 | 593.7586 | 8.5996 | 0.46099 | 1218.0339 | [13 empty] | STM-1 | Rec Val | 36 | 1.4 | 118 | 700 | 46 | 268 | 6.8 | 1.54 | 150 | 259 | 19 | 79 | 12.6 | 3.6 | 1.55 | 9.5 | 8.1 | 1.9 | 4.2 | 0.69 | 4.4 | 0.6 | 28 | 18.6 | 3.6 | 0.26 | 0.13 | 31 | 9.06 | [6 empty] | 7742584 Dup |  | -5
UCL |  | 60.788 | 18.7879 | 5.4102 | 0.11983 | 1.1854 | 9.3441 | 4.4255 | 0.1389 | 0.22623 | 0.15993 | 5.7585 | 610.0013 | 9.2348 | 0.88575 | 1263.9488 | [13 empty] | Avg |  | 36.9437 | 2.3151 | 108.4834 | 706.1562 | 41.5998 | 242.9422 | 7.6471 | 1.3937 | 152.4976 | 265.3783 | 26.1168 | 83.242 | 12.6048 | 3.5378 | 1.4617 | 9.3322 | 8.3215 | 1.5122 | 4.4717 | 0.64371 | 4.4155 | 0.62166 | 29.1374 | 17.2262 | 3.6666 | -0.03736 | -0.012489 | 30.4402 | 8.8119 | [6 empty] | 7742600 Orig |  | -5
LCL |  | 57.71 | 17.7088 | 5.1202 | 0.085188 | 1.113 | 8.3927 | 3.9111 | 0.12432 | 0.21141 | 0.14805 | -0.67699 | 577.5159 | 7.9645 | 0.036219 | 1172.119 | [13 empty] | UCL |  | 46.1861 | 6.593 | 115.5221 | 751.773 | 45.2683 | 269.5513 | 9.1026 | 1.5753 | 165.4811 | 288.3882 | 28.4492 | 88.5243 | 13.4352 | 3.8179 | 1.5992 | 9.9932 | 8.8902 | 1.725 | 4.8346 | 0.75544 | 4.7425 | 0.73164 | 31.4522 | 20.4178 | 9.6591 | 0.04346 | 0.849 | 35.2504 | 10.3245 | [6 empty] | 7742600 Dup |  | -5
[30 empty] | LCL |  | 27.7013 | -1.9629 | 101.4447 | 660.5394 | 37.9313 | 216.3331 | 6.1917 | 1.212 | 139.5141 | 242.3685 | 23.7844 | 77.9597 | 11.7745 | 3.2576 | 1.3243 | 8.6712 | 7.7528 | 1.2994 | 4.1088 | 0.53197 | 4.0886 | 0.51168 | 26.8226 | 14.0345 | -2.326 | -0.11818 | -0.87398 | 25.6301 | 7.2992 | [6 empty] | 10741088 Orig |  | -5
7742600 | STM-1 | 59.42 | 18.34 | 5.23 | 0.12 | 1.16 | 8.95 | 4.18 | 0.133 | 0.214 | 0.156 | 2 | 595 | 8.3 | -1 | 1189 | [50 empty] | 10741088 Dup |  | -5
[30 empty] | 7742600 | STM-1 | 35.4 | 1.6 | 110 | 706.3 | 42 | 250.7 | 7.5 | 1.5 | 157.5 | 270.8 | 26.9 | 83.17 | 12.7 | 3.55 | 1.5 | 9.6 | 8.4 | 1.58 | 4.56 | 0.76 | 4.42 | 0.65 | 28.6 | 16.9 | 5.9 | -0.05 | 0.3 | 32.6 | 10.31 | [6 empty] | Method Blank |  | -5
[67 empty] | Method Blank |  | -5
[67 empty] | Method Blank |  | -5
[67 empty] | Method Blank |  | -5