## Sheet1
ICP-OES Majors Standards | [16 empty] | ICP-OES Trace Standards | [13 empty] | ICP-MS Trace Standards | [30 empty] | ICP-OES Ag Standards |  |  | ISE Flourine |  |  | Actlabs CV-AAS |  |  |  | INAA - Bureau Veritas
AGV-1 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | WGB-1 |  | As | Cd | Co | Cu | Li | Mo | Ni | Pb | Rb | S | V | Zn |  |  | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | CH-2 |  | Ag ppm | AND-1 |  | F ppm |  | Analyte Symbol | Hg |  | Sample ID | Batch | Lab Number | Field Number | Wt grams | Sb | As | Ba | Br | Ce | Cs | Cr | Co | Eu | Au | Hf | Fe | La | Lu | Mo | Rb | Sm | Sc | Se | Na | Ta | Tb | Th | W | U | Yb | Zr
|  | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | Rec Val |  | 24.2 | Mean |  | 271 |  | Unit Symbol | ppb |  | SY-4 |  |  |  |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | ppm | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Rec Val |  | 58.84 | 17.15 | 6.77 | 1.53 | 4.94 | 4.26 | 2.92 | 1.05 | 0.092 | 0.5 | 10 | 1230 | 2.1 | 12.2 | 227 | Rec Val |  |  |  | 29.8 | 106 |  | 1.2 | 76 |  | 20 |  | 222 | 31.5 | G-2 | Rec Val | 23 | 1.14 | 170 | 478 | 11 | 12 | 1.8 | 1.34 | 89 | 160 | 18 | 55 | 7.2 | 1.4 | 0.48 | 4.3 | 2.4 | 0.4 | 0.92 | 0.18 | 0.8 | 0.11 | 7.9 | 0.88 | 0.2 | 0.91 | 0.037 | 24.7 | 2.07 |  |  |  | UCL |  | 337 |  | Detection Limit | 5 |  | Rec Val | [6 empty] | 340 |  | 122 | 1.5 | 12 | 2.8 | 2 |  | 10.6 |  | 58 | 2.1 |  | 55 | 12.7 | 1.1 |  |  | 0.9 | 2.6 | 1.4 |  | 0.8 | 14.8 | 517
[31 empty] | 7742320 | G-2 | 23 | 1 | 156 | 470 | 9 | 11.3 | 2 | 1.2 | 89.2 | 163.2 | 16.6 | 54.5 | 7.2 | 1.56 | 0.5 | 3.9 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.11 | 0.7 | 0.1 | 8.4 | -1 | -1 | -0.1 | -0.5 | 22.5 | 1.9 | 7742140 | CH-2 | 12.3 | LCL |  | 204 |  | Analysis Method | 1G | Rec Val | Avg |  |  |  |  | -0.055714 | -0.14 | 328.1429 | 218.0714 | 121.4286 | 1.5057 | 11.7857 | -2.5571 | 1.5457 | -1.5 | 11.4143 | 4.2886 | 56.5 | 2.0371 | -0.97857 | 47.4 | 12.8471 | 1.1114 | -1.5857 | 4.9861 | 0.96286 | 2.0557 | 0.82857 | -0.86714 | 1.84 | 14.9385 | 505.1429
7742120 | AGV-1 | 59.65 | 17.25 | 6.85 | 1.53 | 4.98 | 4.32 | 2.96 | 1.056 | 0.1 | 0.501 | 9 | 1254 | 1.9 | 12 | 215 | 7742100 | WGB-1 | -1 | 0.2 | 29 | 101 | 41.4 | -1 | 62 | 2 | 23 | 160 | 217 | 34 | [31 empty] | 7742200 | CH-2 | 15.5 |  |  |  | 7742120 | SY-2 | < 5 | 8 | Std |  |  |  |  | 0.12777 | 0.67692 | 24.7616 | 4.3901 | 7.5483 | 0.21076 | 16.4346 | 3.7293 | 1.1234 | 0.99994 | 0.68427 | 0.16825 | 2.1224 | 0.1614 | 0.089292 | 6.0053 | 0.36798 | 0.14919 | 1.0737 | 0.20141 | 0.1793 | 2.3071 | 0.53533 | 0.42413 | 3.1856 | 0.86322 | 86.6378
7742360 | AGV-1 | 59.8 | 17.05 | 6.8 | 1.51 | 4.94 | 4.25 | 2.88 | 1.046 | 0.099 | 0.503 | 8 | 1250 | 2 | 11.8 | 220 | 7742140 | WGB-1 | -1 | 0.2 | 29 | 102 | 42.6 | -1 | 62 | 2 | 21 | 157 | 215 | 35 |  |  | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | 7742260 | CH-2 | 11.2 | 7742180 | AND-1 | 221 | 7742400 | SY-4 | < 5 | 10-14 | UCL |  |  |  |  | 0.19982 | 1.2138 | 377.6661 | 226.8516 | 136.5251 | 1.9272 | 44.6549 | 4.9015 | 3.7925 | 0.49988 | 12.7828 | 4.6251 | 60.7448 | 2.3599 | -0.79999 | 59.4107 | 13.5831 | 1.4098 | 0.56163 | 5.389 | 1.3215 | 6.6699 | 1.8992 | -0.018877 | 8.2112 | 16.6649 | 678.4184
7742420 | AGV-1 | 59.66 | 17.18 | 6.86 | 1.52 | 4.97 | 4.28 | 2.93 | 1.066 | 0.1 | 0.503 | 8 | 1248 | 1.9 | 11.8 | 216 | 7742180 | WGB-1 | -1 | 0.3 | 29 | 101 | 43.5 | -1 | 65 | 3 | 21 | 153 | 217 | 35 |  |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | 7742240 | CH-2 | 7 | 7742240 | AND-1 | 259 | 7742440 | SY-4 | < 5 | 10-14 | LCL |  |  |  |  | -0.31125 | -1.4938 | 278.6196 | 209.2913 | 106.3321 | 1.0842 | -21.0835 | -10.0158 | -0.70103 | -3.4999 | 10.0457 | 3.9521 | 52.2552 | 1.7144 | -1.1572 | 35.3893 | 12.1112 | 0.81304 | -3.7331 | 4.5833 | 0.60426 | -2.5585 | -0.24208 | -1.7154 | -4.5312 | 13.212 | 331.8673
7742520 | AGV-1 | 59.09 | 17.03 | 6.68 | 1.49 | 4.92 | 4.24 | 2.95 | 1.048 | 0.097 | 0.493 | 10 | 1231 | 1.9 | 11.8 | 213 | 7742220 | WGB-1 | -1 | 0.2 | 28 | 108 | 41.8 | -1 | 64 | 4 | 22 | 165 | 213 | 34 | W-2 | Rec Val | 20 | 1 | 20 | 194 | 24 | 7.5 |  | 0.92 | 11.4 | 24 | 5.9 | 14 | 3.25 | 1.08 | 0.63 | 3.6 | 3.79 | 0.76 | 2.5 | 0.38 | 2.05 | 0.33 | 2.56 | 0.47 | 0.3 | 0.2 | 0.03 | 2.17 | 0.51 | 7742280 | CH-2 | 6.3 | 7742380 | AND-1 | 232 | 7742500 | SY-4 | < 5 | 10-14 | 34 | N22-L05-34 | 7742140 | SY-4 | 0 | -0.1 | -0.5 | 320 | 210 | 122 | 1.5 | 40 | -4 | 2 | -1 | 12 | 4.3 | 55 | 2.02 | -1 | 53 | 12.7 | 1.2 | -1 | 5 | 1 | 3 | 1.2 | -1 | 0.8 | 14.5 | 500
[17 empty] | 7742260 | WGB-1 | 2 | 0.1 | 30 | 107 | 43.5 | 1 | 62 | 2 | -99 | 160 | 221 | 36 | 7742100 | W-2 | 17 | 1 | -99 | 193 | 20 | 6.6 | 2 | 0.8 | 9.9 | 22.1 | 2.9 | 13.3 | 3.3 | 1.06 | 0.6 | 3.9 | 3.9 | 0.8 | 2.1 | 0.32 | 2 | 0.29 | 2.5 | -1 | -1 | -0.1 | -0.5 | 2.3 | 0.5 | 7742320 | CH-2 | 7.1 |  |  |  | 7742560 | SY-4 | < 5 | 10-14 | 70 | N22-L05-70 | 7742220 | SY-4 | 0 | -0.1 | -0.5 | 330 | 213 | 120 | 1.5 | 20 | -9 | 3 | -1 | 13 | 4.5 | 58 | 2.15 | -1 | 54 | 12.9 | 1 | -1 | 5.1 | 1 | 3.3 | 1 | -1 | 0.7 | 15.5 | 700
BHVO-1 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | 7742300 | WGB-1 | 2 | 0.2 | 30 | 107 | 43.7 | -1 | 65 | 3 | -99 | 156 | 223 | 35 | 7742440 | W-2 | 16 | 1 | 17 | 183 | 19 | 5.6 | 2 | 0.8 | 11.6 | 22.4 | 3 | 13 | 3.1 | 1.07 | 0.6 | 3.6 | 3.9 | 0.8 | 2.3 | 0.32 | 2 | 0.34 | 2.6 | -1 | 1 | -0.1 | -0.5 | 2 | 0.5 | 7742360 | CH-2 | 8.3 |  |  |  | 7742600 | SY-4 | < 5 | 10-14
|  | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | 7742400 | WGB-1 | 1 | 0.1 | 29 | 101 | 43.2 | -1 | 61 | 2 | -99 | 148 | 218 | 35 | [31 empty] | 7742400 | CH-2 | 8.4 | GA-1 |  | F ppm | [9 empty] | Sb | As | Ba | Br | Ce | Cs | Cr | Co | Eu | Au | Hf | Fe | La | Lu | Mo | Rb | Sm | Sc | Se | Na | Ta | Tb | Th | W | U | Yb | Zr
Rec Val |  | 49.94 | 13.8 | 12.23 | 7.23 | 11.4 | 2.26 | 0.52 | 2.71 | 0.17 | 0.273 | 289 | 139 | 1.1 | 31.8 | 179 | 7742440 | WGB-1 | 1 | 0.2 | 29 | 108 | 42.9 | 1 | 59 | 2 | -99 | 171 | 215 | 35 |  |  | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | 7742440 | CH-2 | 8.9 | Mean |  | 279 | 6840580 | WGB-1 | 9 | 10 | WGB-1 |  |  |  |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | ppm | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
[17 empty] | 7742460 | WGB-1 | 2 | 0.1 | 30 | 106 | 41 | -1 | 58 | 1 | -99 | 189 | 220 | 34 |  |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | 7742480 | CH-2 | 10.6 | UCL |  | 336 | 6840620 | WGB-1 | 10 | 10 | Rec Val | [6 empty] | 851 |  |  | 0.52 | 291 | 29.8 | 1.27 | 2.9 | 1.5 |  | 8.7 |  | 1.2 | 19.5 | 2.8 | 44 |  |  |  | 0.5 | 1 |  | 0.75 | 1.42 | 44
7742280 | BHVO-1 | 50.47 | 13.85 | 12.44 | 7.36 | 11.42 | 2.26 | 0.52 | 2.759 | 0.18 | 0.265 | 264 | 137 | 0.9 | 31.3 | 166 | 7742480 | WGB-1 | 1 | 0.1 | 30 | 106 | 41.3 | -1 | 58 | 2 | -99 | 190 | 214 | 35 | AGV-1 | Rec Val | 20 | 1.25 | 67 | 662 | 20 | 15 | 4.2 | 1.28 | 38 | 67 | 7.6 | 33 | 5.9 | 1.64 | 0.7 | 5 | 3.6 | 0.67 | 1.7 | 0.34 | 1.72 | 0.27 | 5.1 | 0.9 | 0.55 | 0.34 | 0.057 | 6.5 | 1.92 | 7742520 | CH-2 | 10.4 | LCL |  | 222 | 6840720 | WGB-1 | 10 | 10 | Avg |  |  |  |  | 2.1943 | 1.9429 | 830.8571 | -0.95588 | 15.1143 | -0.22794 | 291.8857 | 27.1571 | 0.97429 | 1.4118 | 1.5571 | 4.4203 | 7.43 | 0.16214 | -0.95147 | 17.5507 | 2.5357 | 38.28 | -1.2647 | 1.5501 | 0.34853 | -0.26765 | 0.98571 | 0.76471 | 0.71739 | 1.1514 | -106.0606
[17 empty] | 7742520 | WGB-1 | 2 | 0.1 | 30 | 104 | 41 | -1 | 58 | 1 | -99 | 188 | 218 | 35 | 7742120 | AGV-1 | 20 | 1 | -99 | 689 | 18 | 12.7 | 4 | 1.2 | 37 | 67.5 | 8.2 | 33.4 | 6 | 1.74 | 0.7 | 4.9 | 3.7 | 0.7 | 1.8 | 0.27 | 1.6 | 0.23 | 5.4 | -1 | -1 | -0.1 | -0.5 | 6.5 | 2 | [6 empty] | 7742240 | WGB-1 | 7 | 10 | Std |  |  |  |  | 0.1416 | 0.44534 | 47.4661 | 0.12413 | 2.6058 | 0.48472 | 21.6285 | 1.6926 | 0.4943 | 1.6738 | 0.66587 | 0.23755 | 0.52078 | 0.076914 | 0.20627 | 4.2654 | 0.12895 | 2.6711 | 0.84176 | 0.097624 | 0.2017 | 0.455 | 0.16022 | 1.0611 | 0.23719 | 0.70857 | 56.2064
BIR-1 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | [14 empty] | 7742360 | AGV-1 | 20 | 1 | 62 | 646 | 17 | 12.9 | 4 | 1.2 | 38.7 | 68.8 | 8.3 | 31.8 | 5.8 | 1.65 | 0.7 | 4.6 | 3.6 | 0.6 | 1.8 | 0.24 | 1.6 | 0.22 | 5 | -1 | -1 | -0.1 | -0.5 | 5.6 | 1.7 | MP-1a |  | Ag ppm | 7742100 | GA-1 | 242 | 7742260 | WGB-1 | < 5 | 10 | UCL |  |  |  |  | 2.4775 | 2.8335 | 925.7894 | -0.70762 | 20.3259 | 0.74151 | 335.1427 | 30.5423 | 1.9629 | 4.7594 | 2.8889 | 4.8954 | 8.4716 | 0.31597 | -0.53894 | 26.0815 | 2.7936 | 43.6221 | 0.41881 | 1.7454 | 0.75193 | 0.64235 | 1.3062 | 2.887 | 1.1918 | 2.5686 | 6.3523
|  | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | SY-4 |  | As | Cd | Co | Cu | Li | Mo | Ni | Pb | Rb | S | V | Zn | 7742420 | AGV-1 | 20 | 1 | 64 | 658 | 17 | 12 | 5 | 1.2 | 38.4 | 69.4 | 8.6 | 32.9 | 6 | 1.74 | 0.7 | 4.8 | 3.9 | 0.7 | 1.9 | 0.28 | 1.7 | 0.25 | 5.3 | -1 | -1 | -0.1 | -0.5 | 6 | 1.8 | Rec Val |  | 69.7 | 7742200 | GA-1 | 280 | 7742180 | WGB-1 | 9 | 10 | LCL |  |  |  |  | 1.9111 | 1.0522 | 735.9249 | -1.2041 | 9.9026 | -1.1974 | 248.6288 | 23.772 | -0.014318 | -1.9359 | 0.22541 | 3.9452 | 6.3884 | 0.0083149 | -1.364 | 9.0199 | 2.2778 | 32.9379 | -2.9482 | 1.3549 | -0.054866 | -1.1776 | 0.66528 | -1.3576 | 0.24302 | -0.26571 | -218.4735
Rec Val |  | 47.96 | 15.5 | 11.3 | 9.7 | 13.3 | 1.82 | 0.03 | 0.96 | 0.175 | 0.021 | 370 | 7 | 0.4 | 44 | 15.5 |  |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | 7742520 | AGV-1 | 21.4 | 1.2 | 67 | 684 | 18.9 | 13.7 | 4.3 | 1.3 | 41.4 | 74.5 | 9.1 | 34.51 | 5.9 | 1.78 | 0.71 | 5.2 | 3.9 | 0.75 | 2.03 | 0.27 | 1.56 | 0.26 | 5.3 | 0.9 | 1 | -0.05 | -0.1 | 7 | 2.18 |  |  |  | 7742300 | GA-1 | 262 | 7742280 | WGB-1 | 8 | 10 | 14 | N22-L05-14 | 7742100 | WGB-1 | 0 | 2.2 | 1.8 | 840 | -1 | 11 | 0.6 | 290 | 25 | 1.2 | -1 | 2 | 4.3 | 7 | 0.14 | -1 | 20 | 2.5 | 37.1 | -1 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1.3 | -100
[17 empty] | Rec Val |  |  |  | 2.8 | 7 | 37 |  | 9 | 10 | 55 |  | 8 | 93 | [31 empty] | 7742080 | MP-1a | 24.3 | 7742420 | GA-1 | 246 | 7742320 | WGB-1 | 7 | 10 | 54 | N22-L05-54 | 7742180 | WGB-1 | 0 | 2.2 | 1.9 | 830 | -1 | 10 | -0.5 | 290 | 28 | 1.1 | 2 | 1 | 3.9 | 7 | 0.12 | -1 | 16 | 2.5 | 36.7 | -1 | 1.5 | 0.4 | -0.5 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1 | -100
7742140 | BIR-1 | 47.31 | 15.42 | 11.13 | 9.65 | 13.04 | 1.83 | 0.07 | 0.939 | 0.177 | 0.018 | 354 | 6 | -0.2 | 43.2 | 15 | [16 empty] | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | 7742120 | MP-1a | 27.7 |  |  |  | 7742340 | WGB-1 | 8 | 10 | 9 | N22-L08-009 | 7742240 | WGB-1 | 11.22 | 2.2 | 1.7 | 820 | -1 | 13 | 0.6 | 310 | 27 | 1 | 2 | 1 | 4.6 | 8 | 0.21 | -1 | 16 | 2.6 | 36.6 | -1 | 1.67 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 1.3 | -100
[17 empty] | 7742120 | SY-4 | -1 | 0.2 | 2 | 4 | 38.7 | -1 | 11 | 1 | 58 | 152 | 5 | 92 |  |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | 7742160 | MP-1a | 24.5 | BS-1 |  | F ppm | 7742360 | WGB-1 | 7 | 10 | 31 | N22-L08-029 | 7742260 | WGB-1 | 10.61 | 2.3 | 2.1 | 850 | -1 | 18 | -0.5 | 330 | 27 | 1.4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.25 | -1 | 19 | 2.7 | 39.9 | -1 | 1.8 | 0.5 | -0.5 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.6 | -100
G-2 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | 7742160 | SY-4 | -1 | 0.2 | 2 | 5 | 38.9 | -1 | 11 | 2 | 62 | 145 | 5 | 92 | BIR-1 | Rec Val | 16 | 1.5 |  | 108 | 15.6 | 0.6 | 0.65 | 0.005 | 0.62 | 1.92 | 0.38 | 2.5 | 1.12 | 0.54 | 0.36 | 1.85 | 2.5 | 0.57 | 1.7 | 0.26 | 1.65 | 0.26 | 0.582 | 0.0357 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.032 | 0.01 | 7742180 | MP-1a | 25.9 | Mean |  | 212 | 7742380 | WGB-1 | 8 | 10 | 39 | N22-L09-038 | 7742300 | WGB-1 | 10.73 | 2.2 | 1.8 | 800 | -1 | 13 | -0.5 | 310 | 27 | 1.2 | 1 | 1 | 4.7 | 7 | 0.17 | -1 | 21 | 2.5 | 39.1 | -1 | 1.67 | 0.5 | -0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 1.3 | -100
|  | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | 7742200 | SY-4 | -1 | 0.2 | 2 | 4 | 37.9 | -1 | 11 | -1 | 52 | 134 | 6 | 92 | 7742140 | BIR-1 | 14 | 1 |  | 106 | 14 | -0.5 | -1 | -0.5 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 1.2 | 0.49 | 0.3 | 2 | 2.6 | 0.6 | 1.7 | 0.26 | 1.7 | 0.24 | 0.5 | -1 | -1 | -0.1 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 7742220 | MP-1a | 29.6 | UCL |  | 278 | 7742420 | WGB-1 | 9 | 10 | 70 | N22-L09-067 | 7742340 | WGB-1 | 11.87 | 2.3 | 2.1 | 820 | -1 | 14 | -0.5 | 300 | 27 | 1.2 | 1 | 2 | 4.6 | 8 | 0.18 | -1 | 19 | 2.5 | 38 | -1 | 1.64 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 1.3 | -100
Rec Val |  | 69.14 | 15.39 | 2.66 | 0.75 | 1.96 | 4.08 | 4.48 | 0.48 | 0.03 | 0.14 | 8.7 | 1880 | 2.5 | 3.5 | 309 | 7742240 | SY-4 | 2 | 0.1 | 3 | 5 | 37.9 | -1 | 13 | 3 | -99 | 145 | 5 | 95 | [31 empty] | 7742240 | MP-1a | 32.9 | LCL |  | 147 | 7742460 | WGB-1 | 8 | 10 | 45 | N23-L02-43 | 7742400 | WGB-1 | 12.2 | 2.2 | 1.8 | 800 | -1 | 16 | 0.6 | 280 | 27 | 1 | -1 | 1 | 4.3 | 7 | 0.18 | -1 | 19 | 2.6 | 39.8 | -1 | 1.59 | 0.4 | -0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 1.5 | -100
[17 empty] | 7742280 | SY-4 | 1 | 0.2 | 2 | 5 | 36.9 | -1 | 13 | 3 | -99 | 137 | 5 | 91 |  |  | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | 7742260 | MP-1a | 15.5 |  |  |  | 7742520 | WGB-1 | 7 | 10 | 87 | N23-L02-83 | 7742440 | WGB-1 | 11.82 | 2.1 | 1.8 | 800 | -1 | 12 | -0.5 | 280 | 27 | 1.4 | -1 | 2 | 4.4 | 7 | 0.18 | -1 | 15 | 2.5 | 38.8 | -1 | 1.51 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.7 | 1.3 | -100
7742080 | G-2 | 69.74 | 15.42 | 2.75 | 0.76 | 1.96 | 4.1 | 4.43 | 0.495 | 0.034 | 0.131 | 7 | 1925 | 2.3 | 3.2 | 318 | 7742320 | SY-4 | 1 | 0.1 | 2 | 5 | 36.7 | -1 | 12 | 3 | -99 | 139 | 5 | 91 |  |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | 7742300 | MP-1a | 15.2 | 7742120 | BS-1 | 232 | 7742580 | WGB-1 | 9 | 10 | 289 | N24-L02-276 | 7742500 | WGB-1 | 10.49 | 2.1 | 1.7 | 770 | -1 | 12 | -0.5 | 290 | 24 | 1.1 | 2 | 1 | 4.1 | 7 | 0.12 | -1 | 16 | 2.5 | 35.8 | -1 | 1.33 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | -100
7742320 | G-2 | 68.15 | 15.14 | 2.67 | 0.75 | 1.91 | 4.01 | 4.33 | 0.487 | 0.033 | 0.128 | 9 | 1892 | 2.3 | 3.4 | 294 | 7742360 | SY-4 | 2 | 0.2 | 2 | 5 | 38.2 | -1 | 12 | 3 | -99 | 135 | 5 | 90 | RGM-1 | Rec Val | 15 | 1.3 |  | 108 | 24 | 8.9 | 4.1 | 9.6 | 24 | 47 | 4.7 | 19 | 4.3 | 0.66 | 0.66 | 3.7 | 4.08 | 0.95 | 2.6 | 0.37 | 2.6 | 0.41 | 6.2 | 0.95 | 1.5 | 0.93 | 0.274 | 15.1 | 5.8 | 7742340 | MP-1a | 14 | 7742220 | BS-1 | 214 |  |  |  |  | 339 | N24-L02-324 | 7742560 | WGB-1 | 10.83 | 2 | 1.9 | 760 | -1 | 10 | -0.5 | 300 | 24 | 1.1 | 2 | 1 | 4.1 | 7 | 0.13 | -1 | 19 | 2.4 | 36.2 | -1 | 1.35 | 0.4 | -0.5 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1.2 | -100
[17 empty] | 7742380 | SY-4 | -1 | 0.1 | 2 | 5 | 36.7 | -1 | 13 | 3 | -99 | 139 | 6 | 91 | 7742160 | RGM-1 | 16 | 1 |  | 107 | 21 | 8.4 | 4 | 9.5 | 22.1 | 44.4 | 5.1 | 19.9 | 4 | 0.67 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 0.8 | 2.3 | 0.37 | 2.6 | 0.37 | 6.1 | -1 | 2 | -0.1 | -0.5 | 14.7 | 5.8 | 7742420 | MP-1a | 17.7 | 7742320 | BS-1 | 247 |  |  |  |  | 381 | N24-L02-364 | 7742600 | WGB-1 | 10.4 | 2.1 | 1.7 | 790 | -1 | 17 | -0.5 | 320 | 25 | 1.2 | 4 | 2 | 4.5 | 7 | 0.17 | -1 | 18 | 2.6 | 38.7 | -1 | 1.44 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 0.7 | 1.3 | 100
QLO-1 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | 7742420 | SY-4 | 2 | 0.1 | 2 | 5 | 37.2 | -1 | 13 | 2 | -99 | 161 | 6 | 96 | [31 empty] | 7742460 | MP-1a | 22.9 | 7742440 | BS-1 | 178
|  | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | 7742500 | SY-4 | 2 | 0.1 | 3 | 5 | 36.6 | -1 | 8 | -1 | -99 | 200 | 4 | 93 |  |  | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | 7742500 | MP-1a | 23.3 | [12 empty] | Sb | As | Ba | Br | Ce | Cs | Cr | Co | Eu | Au | Hf | Fe | La | Lu | Mo | Rb | Sm | Sc | Se | Na | Ta | Tb | Th | W | U | Yb | 769
Rec Val |  | 65.6 | 16.2 | 4.35 | 1 | 3.17 | 4.2 | 3.6 | 0.62 | 0.093 | 0.254 | 3.2 | 1370 | 1.89 | 8.9 | 185 | [16 empty] | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  |  | RY-1 |  | F ppm |  |  |  |  | SY-5 |  |  |  |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | ppm | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | 566.6667
[31 empty] | SDC-1 | Rec Val | 21.2 | 1.5 | 127 | 183 | 40 | 18 | 3 | 4 | 42 | 93 | 9.8 | 40 | 8.2 | 1.71 | 1.18 | 7.2 | 6.7 | 1.5 | 4.1 | 0.65 | 4 | 0.53 | 8.3 | 1.21 | 0.8 | 0.7 | 0.26 | 12.1 | 3.14 |  |  |  | Mean |  | 106 |  |  |  |  | Rec Val |  |  |  |  | 0.524 | 1 | 6480 |  | 459 | 0.612 | 151.5 | 23.1 | 7.64 |  | 15.3 | 7.42 | 225 | 0.702 | 8.93 | 76.9 | 31.1 | 12.37 |  | 3.08 | 1.06 | 2.26 | 25.2 |  | 5.09 | 4.64 | 682.1367
7742220 | QLO-1 | 66.14 | 16.37 | 4.4 | 1.02 | 3.24 | 4.25 | 3.62 | 0.607 | 0.093 | 0.257 | -2 | 1451 | 1.7 | 9 | 172 | [14 empty] | 7742180 | SDC-1 | 21 | 2 | -99 | 184 | 36 | 17.6 | 3 | 3.9 | 40 | 86.7 | 10.3 | 44.1 | 8.6 | 1.64 | 1.1 | 7.1 | 6.5 | 1.5 | 4.2 | 0.68 | 4.2 | 0.64 | 8.8 | 1.1 | -1 | -0.1 | -0.5 | 12.5 | 3.1 |  |  |  | UCL |  | 132 |  |  |  |  | Avg |  |  |  |  | 0.43333 | 0.86667 | 5710 | -1 | 418.3333 | 0.2 | 150 | 20 | 6.4667 | -1.3333 | 16 | 6.8333 | 209 | 0.51333 | 5.3333 | 72.3333 | 27.4667 | 12.6 | -1 | 2.9167 | 1.3 | 2.2333 | 23.7333 | -1 | 5 | 3.2333 | 451.1966
7742260 | QLO-1 | 65.36 | 16.25 | 4.38 | 1.01 | 3.2 | 4.21 | 3.59 | 0.609 | 0.094 | 0.253 | 2 | 1428 | 1.7 | 8.5 | 169 | [14 empty] | 7742480 | SDC-1 | 20.6 | 1.6 | 115 | 175.2 | 36 | 16.5 | 3 | 3.7 | 43.1 | 93.3 | 11 | 41.67 | 8.3 | 1.65 | 1.1 | 7.2 | 6.8 | 1.41 | 4.34 | 0.67 | 4.26 | 0.64 | 8.3 | 1 | -0.5 | -0.05 | -0.1 | 12.2 | 2.96 |  |  |  | LCL |  | 80 |  |  |  |  | UCL |  |  |  |  | 0.5488 | 1.283 | 5779.282 | -1 | 425.3571 | 1.4166 | 170 | 22 | 7.493 | -0.17863 | 16 | 7.0643 | 211 | 0.61597 | 6.488 | 74.6427 | 28.275 | 12.8 | -1 | 2.967 | 1.5 | 2.3488 | 24.1497 | -1 | 5.2 | 3.5388 | 500
7742400 | QLO-1 | 66.28 | 16.25 | 4.45 | 1.01 | 3.22 | 4.22 | 3.61 | 0.612 | 0.095 | 0.259 | -2 | 1450 | 1.8 | 8.7 | 174 | [55 empty] | LCL |  |  |  |  | 0.31786 | 0.45033 | 5640.718 | -1 | 411.3096 | -1.0166 | 130 | 18 | 5.4403 | -2.488 | 16 | 6.6024 | 207 | 0.4107 | 4.1786 | 70.0239 | 26.6584 | 12.4 | -1 | 2.8663 | 1.1 | 2.1179 | 23.317 | -1 | 4.8 | 2.9278 | 600
7742500 | QLO-1 | 66.63 | 16.2 | 4.36 | 1.02 | 3.25 | 4.21 | 3.68 | 0.61 | 0.09 | 0.26 | -2 | 1454 | 1.7 | 8.2 | 179 | [16 empty] | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U |  |  |  | 7742140 | RY-1 | 91 |  |  |  |  | 58 | N22-L09-056 | 7742320 | SY-5 | 8.5 | 0.4 | 1.1 | 5730 | -1 | 415 | -0.5 | 140 | 20 | 6.6 | -1 | 16 | 6.9 | 210 | 0.47 | 5 | 73 | 27.7 | 12.5 | -1 | 2.92 | 1.3 | 2.2 | 23.9 | -1 | 5 | 3.4 | 800
[33 empty] | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  |  | 7742340 | RY-1 | 87 |  |  |  |  | 90 | N22-L09-086 | 7742360 | SY-5 | 9.35 | 0.4 | 0.8 | 5670 | -1 | 422 | 0.5 | 150 | 19 | 5.9 | -1 | 16 | 6.7 | 208 | 0.5 | 6 | 73 | 27 | 12.6 | -1 | 2.94 | 1.4 | 2.3 | 23.5 | -1 | 4.9 | 3.1 | 400
SDC-1 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | [14 empty] | STM-1 | Rec Val | 36 | 1.4 | 118 | 700 | 46 | 268 | 6.8 | 1.54 | 150 | 259 | 19 | 79 | 12.6 | 3.6 | 1.55 | 9.5 | 8.1 | 1.9 | 4.2 | 0.69 | 4.4 | 0.6 | 28 | 18.6 | 3.6 | 0.26 | 0.13 | 31 | 9.06 | [10 empty] | 25 | N23-L02-24 | 7742380 | SY-5 | 11.74 | 0.5 | 1 | 6220 | -1 | 464 | -0.5 | 190 | 19 | 8.3 | -3 | 16 | 7.3 | 225 | 0.63 | 6 | 76 | 31.3 | 14.2 | -1 | 2.94 | 1.2 | 2.3 | 24.3 | -1 | 5.3 | 3.2 | 600
|  | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | [14 empty] | 7742200 | STM-1 | 35 | 2 | -99 | 738 | 43 | 252.5 | 8 | 1.4 | 143.8 | 255.3 | 24.9 | 87.7 | 13.2 | 3.41 | 1.4 | 9 | 8 | 1.6 | 4.3 | 0.69 | 4.1 | 0.69 | 30.3 | 15.5 | 4 | -0.1 | -0.5 | 32.4 | 9.4 |  |  |  | GD-2 |  | F ppm |  |  |  |  | 66 | N23-L02-63 | 7742420 | SY-5 | 13.11 | 0.5 | 1.3 | 6070 | 1 | 427 | 0.6 | 180 | 18 | 6.3 | -3 | 16 | 6.4 | 206 | 0.47 | 6 | 68 | 29.7 | 13.5 | -1 | 2.71 | 1.1 | 2.3 | 23.4 | -1 | 5.1 | 1.5 | 500
Rec Val |  | 65.8 | 15.8 | 6.32 | 1.69 | 1.4 | 2.05 | 3.28 | 1.01 | 0.114 | 0.16 | 64 | 630 | 3 | 17 | 290 | [14 empty] | 7742240 | STM-1 | 36 | 2 | 113 | 725 | 43 | 252 | 7 | 1.6 | 156.1 | 244.2 | 23.9 | 83.6 | 12.9 | 3.25 | 1.4 | 9.4 | 8.5 | 1.4 | 4.6 | 0.59 | 4.6 | 0.59 | 29.6 | 14.7 | 4 | -0.1 | -0.5 | 27.5 | 7.8 |  |  |  | Mean |  | 22 |  |  |  |  | 265 | N24-L02-253 | 7742460 | SY-5 | 9.35 | 0.4 | 1 | 5950 | -1 | 422 | 0.6 | 170 | 20 | 6.5 | -1 | 16 | 6.4 | 210 | 0.34 | 5 | 77 | 30.1 | 13.6 | -1 | 2.68 | 1.4 | 2.3 | 23.5 | -1 | 5.2 | 2.6 | 600
[31 empty] | 7742380 | STM-1 | 34 | 1 | 109 | 709 | 41 | 235.6 | 8 | 1.3 | 154.5 | 268.7 | 26.3 | 83.7 | 12.8 | 3.59 | 1.5 | 9.5 | 8.2 | 1.5 | 4.5 | 0.62 | 4.3 | 0.67 | 28.5 | 18.9 | 4 | -0.1 | -0.5 | 30.3 | 8.7 |  |  |  | UCL |  | 35 |  |  |  |  | 310 | N24-L02-296 | 7742520 | SY-5 | 10.45 | 0.5 | 1.2 | 5820 | 1 | 434 | -0.5 | 160 | 21 | 6.4 | -2 | 16 | 6.7 | 217 | 0.39 | 6 | 71 | 29.5 | 13.4 | -1 | 2.68 | 1.4 | 2.3 | 23.6 | -1 | 4.9 | 3.4
7742180 | SDC-1 | 64.56 | 15.63 | 6.88 | 1.71 | 1.42 | 2.05 | 3.2 | 0.977 | 0.114 | 0.143 | 58 | 638 | 2.7 | 15.5 | 274 | [48 empty] | LCL |  | 9 |  |  |  |  | 360 | N24-L02-344 | 7742580 | SY-5 | 10.33 | 0.4 | 1 | 5780 | -1 | 418 | 0.6 | 160 | 17 | 6.8 | -2 | 16 | 6.6 | 208 | 0.42 | 6 | 76 | 29.4 | 12.5 | -1 | 2.51 | 1.1 | 2.4 | 23.6 | -1 | 5 | 2.6 | -97.0588
7742480 | SDC-1 | 65.52 | 15.36 | 6.72 | 1.66 | 1.45 | 2.01 | 3.25 | 0.961 | 0.111 | 0.143 | 53 | 649 | 2.5 | 14.4 | 298 | [16 empty] | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | [41 empty] | 125.735
[33 empty] | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  |  | 7742160 | GD-2 | 13 | [9 empty] | Sb | As | Ba | Br | Ce | Cs | Cr | Co | Eu | Au | Hf | Fe | La | Lu | Mo | Rb | Sm | Sc | Se | Na | Ta | Tb | Th | W | U | Yb | -319.8526
RGM-1 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | [14 empty] | QLO-1 | Rec Val | 17 | 1.34 | 74 | 336 | 24 | 10.3 | 2.3 | 1.75 | 27 | 54 | 6 | 26 | 4.88 | 1.43 | 0.71 | 4.7 | 3.8 | 0.86 | 2.3 | 0.37 | 2.32 | 0.37 | 4.6 | 0.82 | 0.58 | 0.22 | 0.063 | 4.5 | 1.94 |  |  |  | 7742360 | GD-2 | 12 |  |  |  |  | JF-635 |  |  |  |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | ppm | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | -100
|  | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | [14 empty] | 7742220 | QLO-1 | 17 | 1 | -99 | 345 | 22 | 10.2 | 2 | 1.5 | 24.9 | 47.9 | 5.6 | 23.9 | 4.8 | 1.36 | 0.6 | 4.1 | 3.7 | 0.8 | 2.3 | 0.37 | 2.3 | 0.38 | 4.7 | -1 | -1 | -0.1 | -0.5 | 4.7 | 1.9 | [10 empty] | Avg |  |  |  |  | 126.9118 | 367.0882 | 141.7647 | 0.20588 | 39.6176 | 0.3 | 154.7941 | 79.6765 | 2.9118 | 408.2647 | 1.2353 | 8.7471 | 21.1176 | 0.27941 | 39.5882 | 24.7647 | 4.1118 | 10.2882 | 13.6471 | 0.18618 | 0.34706 | -0.28235 | 5.8059 | 12.9706 | 6.7441 | -0.51765 | -100
Rec Val |  | 73.4 | 13.7 | 1.86 | 0.28 | 1.15 | 4.07 | 4.3 | 0.27 | 0.036 |  | 3.7 | 810 | 2.4 | 4.4 | 220 | [14 empty] | 7742260 | QLO-1 | 17 | 1 | 68 | 328 | 21 | 7.8 | 2 | 1.6 | 26.2 | 44.1 | 5.2 | 22.6 | 4.6 | 1.35 | 0.6 | 4.1 | 3.8 | 0.7 | 2.4 | 0.31 | 2.4 | 0.32 | 4.8 | -1 | -1 | -0.1 | -0.5 | 4.1 | 1.6 |  |  |  | GD-1 |  | F ppm |  |  |  |  | UCL |  |  |  |  | 134.3197 | 389.3504 | 181.2985 | 2.7538 | 53.3158 | 1.5299 | 198.0937 | 85.4125 | 3.7484 | 440.5074 | 4.5035 | 9.419 | 23.0096 | 0.5846 | 49.2003 | 31.9347 | 4.4924 | 11.1659 | 18.7847 | 0.221 | 0.77128 | 0.5866 | 6.3474 | 14.7787 | 7.222 | 0.60347 | -100
[31 empty] | 7742400 | QLO-1 | 17 | 1 | 67 | 328 | 21 | 8.6 | 2 | 1.5 | 25.7 | 48.8 | 5.7 | 23.1 | 4.6 | 1.42 | 0.7 | 4.3 | 4.1 | 0.8 | 2.4 | 0.36 | 2.5 | 0.4 | 4.6 | -1 | -1 | -0.1 | -0.5 | 4.1 | 1.8 |  |  |  | Mean |  | 216 |  |  |  |  | LCL |  |  |  |  | 119.5039 | 344.8261 | 102.2309 | -2.3421 | 25.9195 | -0.92993 | 111.4945 | 73.9404 | 2.0751 | 376.022 | -2.0329 | 8.0751 | 19.2257 | -0.025773 | 29.9762 | 17.5948 | 3.7311 | 9.4105 | 8.5094 | 0.15136 | -0.077163 | -1.1513 | 5.2644 | 11.1625 | 6.2663 | -1.6388 | -200
7742160 | RGM-1 | 73.78 | 13.91 | 1.89 | 0.29 | 1.22 | 4.02 | 4.23 | 0.27 | 0.035 | 0.042 | 4 | 839 | 2.2 | 4.8 | 210 | [14 empty] | 7742500 | QLO-1 | 17.6 | 1.2 | 69 | 338.6 | 22 | 8.2 | 2.1 | 1.7 | 27.5 | 52.7 | 6.2 | 23.74 | 4.7 | 1.39 | 0.69 | 4.5 | 4.1 | 0.85 | 2.58 | 0.4 | 2.56 | 0.4 | 4.9 | 0.8 | 0.6 | -0.05 | -0.1 | 5 | 1.97 |  |  |  | UCL |  | 266 |  |  |  |  | 18 | JF-635 |  |  | 31.3 | 128 | 377 | 160 | 1 | 43 | 0.7 | 170 | 77 | 3.4 | 429 | 2 | 8.8 | 22 | 0.17 | 47 | 26 | 4.1 | 9.8 | 17 | 0.19 | 0.6 | 0.6 | 6 | 14 | 6.9 | -0.5 | -200
[65 empty] | LCL |  | 166 |  |  |  |  | 18 | JF-635 |  |  | 30.51 | 125 | 370 | 110 | 1 | 35 | 0.8 | 170 | 76 | 3.3 | 378 | -1 | 8.5 | 21 | 0.18 | 41 | 25 | 3.8 | 9.8 | 15 | 0.19 | 0.5 | -0.5 | 5.7 | 13 | 6.7 | -0.5 | -100
SDC-1 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | [16 empty] | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | [10 empty] | 64 | JF-635 |  |  | 31.6 | 121 | 361 | 110 | 2 | 37 | 0.9 | 160 | 76 | 3.5 | 405 | 2 | 8.7 | 21 | -0.05 | 42 | 26 | 3.9 | 10.3 | 12 | 0.19 | 0.4 | -0.5 | 5.9 | 12 | 6.7 | -1.1 | -100
|  | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | [16 empty] | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  |  | 7742260 | GD-1 | 207 |  |  |  |  | 18 | JF-635 |  |  | 33.31 | 125 | 365 | 140 | 3 | 43 | 0.7 | 190 | 81 | 3.4 | 434 | -1 | 7.9 | 21 | -0.1 | 41 | 25 | 3.9 | 10.7 | 15 | 0.18 | 0.3 | -0.5 | 5.6 | 14 | 6.8 | -0.5 | -100
Rec Val |  | 65.8 | 15.8 | 6.32 | 1.69 | 1.4 | 2.05 | 3.28 | 1.01 | 0.114 | 0.16 | 64 | 630 | 3 | 17 | 290 | [14 empty] | BHVO-1 | Rec Val | 21 | 1.64 | 11 | 403 | 27.6 | 18.6 | 2.1 | 0.13 | 15.8 | 39 | 5.7 | 25.2 | 6.2 | 2.06 | 0.96 | 6.4 | 5.2 | 0.99 | 2.4 | 0.33 | 2.02 | 0.291 | 4.38 | 1.23 | 0.27 | 0.058 | 0.018 | 1.08 | 0.42 |  |  |  | 7742280 | GD-1 | 190 |  |  |  |  | 64 | JF-635 |  |  | 33.82 | 126 | 366 | 130 | 2 | 42 | -0.5 | 170 | 76 | 3.2 | 436 | 1 | 7.4 | 20 | 0.12 | 41 | 24 | 3.9 | 10.2 | 12 | 0.17 | 0.4 | -0.5 | 5.8 | 14 | 6.6 | -0.5 | -100
[31 empty] | 7742280 | BHVO-1 | 20 | 2 | 8 | 376 | 23 | 13.2 | 2 | -0.5 | 15.1 | 37.2 | 5.2 | 24.1 | 6 | 1.98 | 0.9 | 6.1 | 5.1 | 0.9 | 2.5 | 0.29 | 2 | 0.25 | 4.4 | -1 | -1 | -0.1 | -0.5 | 1 | 0.3 |  |  |  | 7742400 | GD-1 | 179 |  |  |  |  | 82 | JF-635 |  |  | 33.82 | 126 | 367 | 140 | 2 | 38 | -0.5 | 200 | 78 | 2.4 | 449 | 1 | 7.8 | 21 | 0.18 | 39 | 27 | 3.8 | 10.7 | 13 | 0.18 | 0.4 | -0.5 | 5.6 | 14 | 6.7 | -0.5 | -100
7742180 | SDC-1 | 64.56 | 15.63 | 6.88 | 1.71 | 1.42 | 2.05 | 3.2 | 0.977 | 0.114 | 0.143 | 58 | 638 | 2.7 | 15.5 | 274 | [55 empty] | 280 | JF-635 |  |  | 33.57 | 127 | 376 | 140 | -1 | 39 | -0.5 | 180 | 75 | 3.1 | 412 | 1 | 8.7 | 22 | 0.31 | 44 | 26 | 4.1 | 10.3 | 16 | 0.17 | -0.2 | 0.5 | 5.6 | 14 | 7 | -0.5 | -100
7742480 | SDC-1 | 65.52 | 15.36 | 6.72 | 1.66 | 1.45 | 2.01 | 3.25 | 0.961 | 0.111 | 0.143 | 53 | 649 | 2.5 | 14.4 | 298 | [16 empty] | Ga | Ge | Rb | Sr | Y | Nb | Sn | Cs | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Tb | Gd | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | [10 empty] | 303 | JF-635 |  |  | 33.26 | 125 | 372 | 120 | -1 | 36 | 0.7 | 160 | 73 | 3 | 412 | 2 | 8.7 | 21 | 0.34 | 45 | 26 | 4.1 | 10.6 | 13 | 0.17 | -0.2 | -0.5 | 5.9 | 13 | 6.7 | -0.5
[33 empty] | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | [10 empty] | 328 | JF-635 |  |  | 33.52 | 124 | 371 | 120 | -1 | 46 | 0.6 | 170 | 75 | 2.5 | 409 | 1 | 8.6 | 21 | 0.32 | 44 | 24 | 4.1 | 10.2 | 16 | 0.17 | -0.2 | -0.5 | 6.1 | 13 | 6.8 | -0.5
STM-1 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | [14 empty] | SY-5 | Rec Val | 21.6 | 1 | 76.9 | 3100 | 56.3 | 22.2 | 2.56 | 0.612 | 225 | 459 | 55.3 | 208.1 | 31.1 | 7.64 | 2.26 | 19.8 | 11.33 | 2.04 | 5.38 | 0.725 | 4.64 | 0.702 | 15.3 | 1.06 | 0 | 0.614 | 0.083 | 25.2 | 5.09 | [10 empty] | 351 | JF-635 |  |  | 33.27 | 123 | 365 | 120 | -1 | 45 | 0.6 | 150 | 72 | 2.6 | 430 | 2 | 8.3 | 21 | 0.28 | 45 | 29 | 4 | 10.2 | 15 | 0.16 | -0.2 | -0.5 | 5.8 | 13 | 6.8 | -1.1 | 390
|  | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | [14 empty] | 7742300 | SY-5 | 22 | 2 | 70 | 2989 | 52 | 19.5 | 3 | 0.5 | 231.6 | 461.9 | 55 | 208.6 | 30.3 | 8.18 | 2.4 | 18.7 | 11.6 | 1.8 | 5.4 | 0.68 | 4.8 | 0.68 | 16.5 | -1 | 1 | -0.1 | -0.5 | 25.4 | 4.8 | [10 empty] | 366 | JF-635 |  |  | 33.25 | 126 | 370 | 120 | -1 | 41 | 0.6 | 150 | 74 | 2.7 | 426 | 1 | 8.2 | 21 | 0.21 | 42 | 27 | 4 | 9.8 | 15 | 0.16 | -0.2 | -0.5 | 5.6 | 13 | 6.7 | -0.5 | 511.0523
Rec Val |  | 59.64 | 18.4 | 5.22 | 0.1 | 1.09 | 8.94 | 4.28 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 4.3 | 560 | 9.6 | 0.61 | 1210 | [86 empty] | 268.9477
400
7742200 | STM-1 | 58.87 | 18.28 | 5.31 | 0.1 | 1.15 | 8.7 | 4.11 | 0.135 | 0.218 | 0.153 | 3 | 577 | 8.6 | -1 | 1191 | [60 empty] | Sb | As | Ba | Br | Ce | Cs | Cr | Co | Eu | Au | Hf | Fe | La | Lu | Mo | Rb | Sm | Sc | Se | Na | Ta | Tb | Th | W | U | Yb | 300
7742240 | STM-1 | 58.98 | 18.3 | 5.26 | 0.1 | 1.15 | 8.73 | 4.12 | 0.132 | 0.216 | 0.15 | 5 | 586 | 8.7 | -1 | 1181 | [55 empty] | JF-676 |  |  |  |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | ppm | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | 400
7742380 | STM-1 | 59.81 | 18.41 | 5.35 | 0.1 | 1.15 | 8.98 | 4.23 | 0.133 | 0.223 | 0.155 | -2 | 605 | 8.9 | -1 | 1211 | [55 empty] | Avg |  |  |  |  | 1.2357 | 92.7048 | 781.6667 | -0.071429 | 71 | 15.4357 | 441.4286 | 34.2619 | 0.7119 | 5350.9524 | 11.0476 | 3.2976 | 38.9762 | 0.26952 | 0.81905 | 533.1905 | 4.3643 | 8.919 | -1 | 1.4605 | 0.28595 | 0.10476 | 11.4619 | 8.9214 | 1.8095 | 1.0557
[72 empty] | UCL |  |  |  |  | 1.3669 | 96.4856 | 829.8364 | 2.0189 | 80.9658 | 16.3767 | 477.1979 | 37.0924 | 1.5709 | 5574.136 | 12.4411 | 3.5375 | 42.0521 | 0.36908 | 3.5561 | 563.2059 | 4.6212 | 9.7008 | -1 | 1.6289 | 0.67505 | 1.1676 | 12.0912 | 9.6079 | 2.0011 | 2.2371
SY-5 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | [55 empty] | LCL |  |  |  |  | 1.1045 | 88.9239 | 733.4969 | -2.1617 | 61.0342 | 14.4947 | 405.6593 | 31.4314 | -0.14714 | 5127.7688 | 9.6541 | 3.0577 | 35.9003 | 0.16997 | -1.918 | 503.1751 | 4.1074 | 8.1373 | -1 | 1.292 | -0.10314 | -0.95809 | 10.8326 | 8.2349 | 1.6179 | -0.12565 | -89.2683
|  | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | [55 empty] | 30 | JF-676 |  |  | 44.62 | 1.2 | 93.9 | 770 | 1 | 75 | 15.2 | 470 | 34 | 0.8 | 5360 | 12 | 3.4 | 40 | 0.26 | 2 | 543 | 4.3 | 8.9 | -1 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 11.9 | 9 | 1.8 | 1.4 | 222.7058
Rec Val |  | 50.1 | 14.35 | 10.61 | 3.235 | 7.12 | 4.15 | 4.17 | 1.777 | 0.1283 | 2.04 | 151.5 | 6480 | 4.62 | 12.37 | 769 | [55 empty] | 41 | JF-676 |  |  | 45.15 | 1.2 | 91.8 | 740 | -1 | 71 | 15 | 470 | 33 | 0.8 | 5160 | 11 | 3.4 | 39 | 0.23 | -1 | 536 | 4.2 | 9.1 | -1 | 1.58 | 0.4 | 0.5 | 11.7 | 9 | 1.7 | -0.5 | -401.2423
[72 empty] | 87 | JF-676 |  |  | 45.48 | 1.2 | 93.7 | 750 | -1 | 72 | 15.3 | 450 | 33 | 0.8 | 5360 | 11 | 3.2 | 39 | 0.2 | 2 | 549 | 4.3 | 8.6 | -1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 12 | 9 | 1.7 | 0.9 | -100
7742300 | SY-5 | 50.94 | 14.45 | 10.74 | 3.36 | 7.23 | 4.25 | 4.15 | 1.844 | 0.136 | 2.122 | 144 | 6640 | 4.9 | 12.9 | 667
W-2 |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | MnO | P2O5 | Cr | Ba | Be | Sc | Zr | [60 empty] | Sb | As | Ba | Br | Ce | Cs | Cr | Co | Eu | Au | Hf | Fe | La | Lu | Mo | Rb | Sm | Sc | Se | Na | Ta | Tb | Th | W | U | Yb
|  | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | [55 empty] | JF-530 |  |  |  |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | ppm | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | wt_pct | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Rec Val |  | 52.68 | 15.45 | 10.83 | 6.37 | 10.86 | 2.2 | 0.626 | 1.06 | 0.167 | 0.14 | 92 | 170 | 0.7 | 35 | 100 | [55 empty] | Avg |  |  |  |  | 78.6122 | 390.2927 | 135.1707 | -0.21951 | 103.1707 | 4.6634 | 1008.2927 | 183.5854 | 0.79268 | 3297.0732 | 1.8049 | 6.2951 | 60.878 | 0.52854 | 13.7561 | 105.3659 | 8.239 | 17.9171 | -1.6829 | 1.9759 | 0.25122 | 1.0146 | 7.661 | 72.9024 | 1.9171 | 2.6585
[72 empty] | UCL |  |  |  |  | 82.2884 | 407.347 | 180.1171 | 2.1685 | 116.0696 | 5.1425 | 1097.3884 | 195.2213 | 3.2427 | 3565.0375 | 6.6468 | 6.8049 | 64.7041 | 0.67764 | 17.9222 | 116.2356 | 9.0909 | 19.4584 | 1.9348 | 2.158 | 0.90102 | 1.2363 | 8.2964 | 79.2555 | 2.2201 | 3.7612
7742100 | W-2 | 52.03 | 15.14 | 10.74 | 6.35 | 10.59 | 2.22 | 0.68 | 1.063 | 0.172 | 0.12 | 84 | 171 | 0.5 | 35.6 | 87 | [55 empty] | LCL |  |  |  |  | 74.936 | 373.2384 | 90.2243 | -2.6075 | 90.2719 | 4.1843 | 919.197 | 171.9494 | -1.6574 | 3029.1088 | -3.037 | 5.7853 | 57.052 | 0.37944 | 9.59 | 94.4961 | 7.3871 | 16.3757 | -5.3006 | 1.7938 | -0.39858 | 0.793 | 7.0256 | 66.5494 | 1.6141 | 1.5558
7742340 | W-2 | 52.12 | 15.25 | 10.81 | 6.43 | 10.74 | 2.19 | 0.61 | 1.062 | 0.172 | 0.117 | 83 | 171 | 0.5 | 35.9 | 91 | [55 empty] | 41 | JF-530 | JF-530 | JF-530 | 39.84 | 77.3 | 387 | 120 | 2 | 108 | 4.7 | 1070 | 183 | 1.8 | 3310 | 3 | 6.3 | 61 | 0.58 | 11 | 103 | 8.4 | 19 | -3 | 2 | 0.6 | 1 | 7.8 | 79 | 1.9 | 3.3
7742440 | W-2 | 51.67 | 15.17 | 10.85 | 6.33 | 10.54 | 2.23 | 0.61 | 1.069 | 0.169 | 0.118 | 80 | 172 | 0.5 | 35.5 | 90